문서번호	소방행정과-44
결재일자	2022. 1. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김희철	문인식	김현정		01/03 현진수
협 조

「소방장비 100% 가동률 유지를 위한」

2022년 소방장비 관리운용 계획

2022. 1.

종로소방서

[소방행정과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2022. 소방장비 관리운용 계획

2022년도 소방장비의 체계적이고 효율적인 관리·운용 계획으로     현장 대응능력을 향상시켜 소방장비 가동률을 극대화하고 안전사고를   미연에 방지하여 시민의 생명과 재산보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

소방장비관리법 제5조(소방장비관리계획의 수립)

소방장비 분류 등에 관한 규정, 소방장비 관리업무 처리기준

소방장비 표준규격 및 내용연수 지정 고시

호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시

안전지원과-23427(2022.12.28.)호『2022년 서울특별시 소방장비관리       시행계획 알림』

Ⅱ		추 진 방 향

소방장비의 효율적인 관리운용을 위한 기반 조성

소방장비 예방점검으로 적정 유지∙관리

소방장비 관리상태 확인점검을 통한 가동률 극대화

적정 소방장비 유지 및 소방장비의 현대화

소방장비 운용자 교육훈련 강화로 능력배양 및 안전사고 예방

소방장비 유지비 적정 집행 (예산절감)

Ⅲ		소방장비 현황

소방차량 보유현황                            2022. 1. 1.기준

구 분	계	특 수 차(6)						일 반 소 방 차(18)								행정차(7)			구 급 (6)	이 륜 (8)
		고 가 (32m)	굴 절 (27m)	화학	조연	구조공 작	미분무가스	펌프	탱크	구조버스	화생방	지 휘, 순찰	화재조사	재난현장지휘	소방장비운송	점검, 홍보	재난현장전담	승용, 화물
** **		**	**	**	**	*	**	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	**	*				*		*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*
*****	*							*	*	*								*	*
******	*			*			*	*			*	*								*
*******	*		*		*															*

개인보호장비 보유현황                      2022. 1. 1.기준

품 목		내용연수	지급기준	보유수량	분 류	비고
공기호흡기	등지게	10년	진압대원1	***	부서장비
	용 기	10년	진압대원2	***	부서장비
	보조마스크	3년	진압대원1	***	부서장비
면 체		3년	진압대원2, 준진압대원1	***	개인장비
특수방화복		3년	진압대원2, 준진압대원1	***	개인장비
방화두건		소모품	진압대원2, 준진압대원1	***	개인장비
진압헬멧		5년	진압대원1, 준진압대원1	***	개인장비
안전헬멧		5년	지원요원1	***	개인장비
안전화		소모품	진압대원2, 준진압대원1	***	개인장비
진압장갑		소모품	진압대원2, 준진압대원1	***	개인장비
안전장갑		소모품	전 대원1	***	개인장비
합 계				*****

공기충전기 및 안전충전함 보유현황         2022. 1. 1.기준

부서명	내용연수	공기충전기 (모델명,설치년월)	안전충전함 (모델명,설치년월)	비고
*****	**	**************	***************
*********	**	**************	****************

방화복세탁기 보유현황                     2022. 1. 1.기준

부서명	내용연수	제조사	기종구분	모델명	구입년월	비고
*****	**	****	******	*******	********
*********	**	****	*****	******* *******	********
*********	**	****	*****	******* *******	********
*********	**	****	*****	******* *******	********
*********	**	****	*****	******* *******	********
*********	**	****	*****	******* *******	********

방화복 건조기 보유현황                   2022. 1. 1.기준

부서명	내용연수	제조사	기종구분	모델명	구입년월	비고
*****	**	***	******	**********	********
*********	**	***	******	**********	********

면체세척기 보유현황                      2022. 1. 1.기준

부서명	내용연수	제조사	기종구분	모델명	구입년월	비고
*****	**	*** ****	******	************	********
*********	**	*** ****	******	************	********	***
*********	**	*** ****	******	************	********	***
*********	**	***** ****	******	******	********	****
*********	**	***** ****	******	******	********	****

Ⅳ		세부 추진계획

1		소방장비의 현황파악 및 불용품 처분

보유현황 조사

조사시기 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31. (필요시 추가 실시)

대    상

▷ 노후소방차량 교체

- 2022년도 소방차량 노후도 평가로 교체차량 선정(본부 심의 후 결정)

- 교체기준 : 내구연한 경과, 잦은 고장 등 경제적 수리한계 초과차량 등

▷ 2022년도 노후소방차량 교체 대상차량 : 5대

부서명	차량명	등록번호	등록일	내용연수	비고
현장 대응단	***	*******	**********	**
	***	*******	**********	*
	***	*******	**********	**
	***	*********	**********	*	************
	***	*********	**********	*	************
신교	***	*******	**********	**
연건	***	********	**********	*

▷ 화재진압장비 등

- 소방장비관리법 시행규칙에 의거 보유기준 산정에 따라 부족수량 및 노후장비 파악

- 소방장비 관리카드와 현 물품을 대조∙확인하여 수량, 상태, 위치 등 파악

▷ 개인보호장비

- 서울특별시 소방공무원 개인보호장비 표준관리지침에 의거 부족수량 및                내용연수 경과 장비 파악

- 119행정정보시스템 개인보호장비 지급카드와 현 보유품 대조 확인

조 사 자 : 장비담당 및 부서별 업무담당자

내    용 : 소방력 기준 참조하여 보유기준 대비 과부족 현황 등

구매보급 : 수요조사에 따른 다음연도 예산  편성시 반영, 확보 후 구매공급 및                사용불가, 내용연수 경과 물품 불용 처리 등

불용처분

대    상 : 소방차량, 개인보호장비, 진압장비, 구조․구급장비 등

처분절차 : 재물조사 또는 현황파악 ⇒ 불용결정 ⇒ 소요조회 ⇒ 처분

(관리전환, 매각, 폐기 등)

▷ 소방차량의 경우 불용결정은「소방차 불용 심의회」를 개최 후 결정 및 처분

▷ 처분 시에는 소방관련 표식(차량외부에 부착된 문자, 로고 등 소방을

표시하는 내용) 반드시 제거

▷ 구급차량은 매각된 이후에 민간구급차로 둔갑 병원 등 민간부분의

소방관련 업무에 재사용될 경우 국민의 생명과 재산에 위해를 미칠

우려가 있는 것으로 판단되니 반드시 폐차 처분계획 보고 및 최종적으      로 폐차(재사용이 불가능한 상태) 처분 결과 보고(2011. 1. 1.부터 적용, 매각 금지)

2		소방장비 교체 및 보강 등

소방장비의 구매

관련근거 : 소방장비관리법 제18조

대    상 : 소방장비 및 개인보호장비 등 교체 보강

소방장비의 구매절차 개선(본부 주관)

▷ (현재) 수요조사→규격조사반 운영→품평회→구매

▷ (개선) 수요조사→사용실태 현지조사→규격조사반 운영→구매 전             실증→품평회(확대)→구매→만족도 조사

소방장비 품평회 확대(본부 주관)

▷ 자체품평회 : 소방장비 품목을 확대하여 업체 간 가격경쟁으로 예산                  절감 및 운용직원의 선호장비 선택폭 확대

▷ 온라인품평회 : 중앙소방장비 품평회 참가하는 소방장비의 영상,                     규격 등을 행정포털 등 온라인상 공유 추진

3		소방장비 점검 계획

정밀점검(소방장비관리법 시행규칙 별표3)

대     상 : 소방사다리차(고가차, 굴절차), 소방펌프차, 소방화학차

▷ 점검주기 : (공통) 소방자동차의 취득일로부터 6년 이내

- 고가․굴절차 : 최초 정밀점검일로부터 매년 1회 이상

- 펌프․화학차 : 최초 정밀점검일로부터 2년마다 1회 이상

점검기간 : 연중(본부 계획)

소방차량 자체 정비 ․ 점검 조직 운영

자체 이동정비반 운영

- 편  성 : 정비가능자로 3개조 9명

- 임  무 : 정기 순회 정비 및 자체 소방장비확인점검, 고장발생시 현장                    출동하여 응급조치 및 직무교육 시 교관 요원

소방차량 정기검사

대    상 : 46대

종합검사 : 별도 공문시달

방      법  : 자동차검사는 검사 유효기간 만료일 기준으로 전 ․ 후 31일 기간 내 검사

검사장소 : 교통안전공단 검사소 및 출장검사장

4		호흡보호장비 검사

공기호흡기 용기 안전검사(고압가스안전관리법 제17조)

▷ 검사대상 : 본부 계획

▷ 정기검사 주기

- 신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것 : 5년 마다

- 신규검사 후 경과연수가 10년 초과한 것 : 3년 마다

▷ 근  거 : 고압가스안전관리법 시행규칙 제39조(용기 등의 재검사)

▷ 검사내용 : 부식여부, 내압성능, 단열성능 및 용기의 안전 확보사항 등

※ 내압검사 후 용기 세척 및 건조, 오링(패킹) 교체

2022년도 공기호흡기 용기 위생검사

▷ 장    소 : 동작소방서 호흡보호장비 정비실

▷ 횟    수 : 연 2회(상․하반기)

▷ 검사수량 : 488개

▷ 검사대상 : 공기충전 10회 이상 용기

▷ 방    법 : 소방서의 용기를 수거 내시경 검사․세척․건조․충전 등

▷ 검사내용

- 공기호흡기 용기 외부 육안검사 / 용기밸브 개방

- 용기 내시경 검사(이상 발견 시 녹화)

- 용기 세척 및 건조(1회 4개, 30분 소요)

- 용기 밸브 결합(오링 교체) 및 충전

- 호흡장비 정비 시 용기, 면체 불량사항 등 현황 관리

- 공기호흡기 용기에 충전일자 등 바코드 표지 부착

공기충전기 공기 질 성분분석

▷ 횟    수 : 연 2회(2월, 9월 예정)

▷ 대    상 : 2대

▷ 방    법 : 한국소방산업기술원 의뢰 검사

※ 공기품질 기준(호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시)

항 목	품 질 기 준	비 고
산 소	20～22 % 이내
이산화탄소	1,000 ppm 이하
일산화탄소	10 ppm 이하
수 분	25 mg/㎥ 이내
오일 미스트	5 mg/㎥ 이내	단, 측정값이 표시되지 않는 방식의분석기를 사용하는 경우에는 색상의 변화가 없을 것
총 탄화수소	25 ppm 이하
총 휘발성유기화합물	500ug/㎥ 이하
호흡용 공기는 육안검사를 통하여 먼지, 오물, 금속입자 등이 관찰되지 않아야 하며, 냄새가 인지되지 않아야 한다.(※ 공기품질 기준-호흡보호장비 안전관리에 관한 기준 고시)

공기충전실 자율검사(고압가스안전관리법 제11조,제18조)

대     상 : 2대(현장대응단 및 신교119안전센터)

횟     수 : 연 2회(2월, 7월)

검사내용  : 완성검사 이후 6개월 마다 전후 15일 이내

검사업체  : 한국가스안전공사 서울서부지사

안전관리자 지정 : 각 부서별(팀별 1명) 3명

업무내용  : 고압가스안전관리법 및 호흡보호장비 관리규정에 관한 업무

5		소방장비 관리실태 확인점검 등

소방장비 확인점검

본부 주관

- 횟  수 : 연 1회 2022. 9월 ~ 10월 중(별도계획 수립)

- 중점 확인사항

• 소방자동차 점검 정비 매뉴얼 숙지/차량별 비치 여부

• 예방점검․정비의 이행상태 및 안전사고 방지대책 추진내용

• 소방장비 관리운용상황의 기록․유지관리 상태

• 소방장비의 교육훈련 상태 및 효율적 관리 여부

• 소방장비의 가동상태 유지 여부 및 소방장비 유지비 집행 실태

• 개인보호장비 관리규정 이행 실태

• 그 밖에 보관 창고 관리, 장비관리 운용에 관한 사항 등

소방서 주관

- 횟    수 : 연 2회(반기별 1회), 하반기는 본부 점검 전 시행

- 점검반 구성 : 기동장비 등 6개 분야

- 대    상 : 본서, 현장대응단, 각 안전센터 보유 전 장비

- 확인사항 : 소방장비의 효율적인 관리상태 및 예방점검 이행실태 등

겨울철 소방차량 소방안전대책

기    간 : 2022. 11. 1 ~ 2023. 2. 28

사전 준비사항

▷ 동파방지 조치(차량 냉각수, 펌프에 부동액 주입 및 보온, 차고 온풍기            사전정비 및 차고문 틈새 방풍 장치로 영상온도 유지)

▷ 안전장구 확보 : 체인, 모래주머니, 삽, 염화칼슘, 고임목 등

▷ 겨울철 도로결빙 등 운행여건 악화에 따른 안전사고 예방교육

▷ 겨울철 배터리 성능저하에 따른 차량 시동점검 등 실시

6		소방장비 조작기술훈련 및 직무교육

특수장비 운용훈련 강화

횟 수 : 주 1시간 이상(이론 및 실습 병행), 부서별 자체 계획 수립 실시          대 상 : 특수차 담당자 및 예비요원, 진압대원, 구조대원, 구급대원

중점내용

- 특수장비 제원과 성능 및 사용법 숙지

- 장비 점검⦁정비 요령 및 조작기술 습득 숙달

- 유사시 응급처치 및 안전사고 예방 등

안전사고 예방 운전원 소양교육

횟 수 : 월 1회 1시간 이상(부서장 또는 본서 소집교육)

대 상 : 운전원 전원(이륜차 포함)

강 사 : 소방행정과장(장비회계팀장)및 외래강사 또는 해당 부서장

방 법 : 교안 및 시청각(동영상 포함) 교육

중점내용

- 교통사고 예방, 방어운전 및 안전운행 요령

- 차량 및 장비의 관리⦁운용 요령

- 교통법규 및 안전운행 방어운전 요령

- 소방차 점검⦁정비 요령

- 교통사고 발생시 응급조치 및 민⦁형사법 대응 요령, 사고사례 학습 등

기본차량 직무수행병행훈련(OJT) 실시 * On the Job Training

훈련목적

- 현장에 근무하는 모든 소방공무원이 기본차량(펌프,물탱크,구조,구급)의           운전과 기본조작이 가능하도록 운전능력 숙달과 조작훈련 시행

훈련운영(별도 계획)

- (훈련대상) 소방분야로 임용된 소방위 이하의 현장대원 중 기본           차량 운전경력 1년 미만인 자(구조․구급대원 제외)

- (훈련내용) 소방펌프차를 기본으로 주행･조작훈련 시행하되 훈련            대상자가 소속된 부서의 여건에 따라 훈련차종 선택 가능

※ 운전훈련 전 긴급차량 교통안전교육*을 필수 이수하고 차종별 운전 가능한 운전면허 확인 후 도로주행 훈련 참여(도로교통법 제73조 제4항)

- (훈련방법) 선임 운전요원을 멘토로 지정하고 귀소 및 교육훈련           시간 등을 활용하여 자체훈련 추진

- 조작훈련은 기본조작과 응급조치 요령, 장비점검 등 반복연습

- 멘토는 운전요령, 기본적인 장비조작 및 응급조치 요령, 장비 점검            요령 등 현장에서 기본차량 운용에 필요한 사항을 교육

- 교대점검(차량 시동점검) 및 소방공무원 일과표에 의한 소방전술            훈련시간을 활용한 운전･조작연습 병행 시행

- (수료기준) 300km 이상 주행 또는 80점 이상(자체 평가)

7		소방장비개발 활성화

현장 중심의 실용적 소방장비 개발 확대

방   침 : 현장경험을 장비에 접목한 혁신적 창안 독려

추진계획[본부 계획]

▷ 기관별 자체 소방장비개발 추진(2월)

▷ 본부 주관 소방장비개발 심사(4월)

- 각 기관별 자체 심사 후 1~2건 제출

- 심사방법 : 심사위원회 편성 운영

- 심사결과 우수장비 개발자 시상 및 중앙소방장비개발대회 출품

Ⅴ		행 정 사 항

경제난 극복을 위하여 예산 절감으로 경제 살리기에 적극 동참

업무용 승용차량

- 다수인 공동출장 시 사용하고, 장시간 정차대기 엔진 공회전 금지

- 서울시 자동차 공회전 제한에 관한 조례(10분 초과 시 과태료 5만원)

차량 정비 : 자체 이동정비반을 적극 활용

에너지 절약 : 2시간 이내 운행차량의 시동점검 생략

기타 장비 시동점검 : 겨울철 2분 이내, 기타 1분 이내 원칙

- 기타 사유발생시 부서장 책임 하에 실시.  끝.