함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	수도자재관리센터소장
(경유)
제 목	닥타일주철관(에폭시분체 도장관) 소요량 제출

1. 수도자재관리센터-14963(2014.07.07.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행예정인 망우동 75-6번지 간선배관 부설공사와  관련하여 닥타일주철관(에폭시분체도장관)의 소요량을 제출하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사시행예정일 : 2014.10.01.~12.30

나. 닥타일주철관(에폭시분체도장)소요량

관종	접합방법	구경(mm)	계획수량(본)	비고
2종	타이튼	100mm	6
2종	KP	100mm	80

끝.

	동부수도사업소장
주무관	김기봉		주무관	이철구		시설관리과장	전결 09/12 이시우
협조자
시행	시설관리과-21873	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	02-3146-2825	/전송	02-3146-2839	/	bong0701@seoul.go.kr	/	대시민공개