공급량 일일결산 (1. 6. 목요일)

주무관		급수운영팀장	급수운영과장		결재
강윤구		이상환	01/07 유동수
협 조
	시설관리과장			송병욱
	주무관			조봉구
	주무관			이혜진

일별	2021. 1월				2022. 1월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			2,385,491	총 공급량			2,435,125	49,634	사용량 증가
	일 평균 공급량			397,582	일 평균 공급량			405,854	8,272
1	금	-10	2	398,558	토	-10	2	408,328	9,770	사용량 증가
2	토	-8	-1	392,458	일	-5	3	408,136	15,678	사용량 증가
3	일	-9	-2	402,185	월	-8	3	414,812	12,627	사용량 증가
4	월	-8	0	396,063	화	-6	1	406,524	10,461	사용량 증가
5	화	-10	2	398,197	수	-8	2	402,456	4,259	사용량 증가
6	수	-12	2	398,030	목	-6	3	394,869	-3,161	사용량 감소
7	목	-16	-8	400,177	금
8	금	-19	-11	409,985	토
9	토	-17	7	445,550	일
10	일	-13	-3	454,900	월
11	월	-9	0	435,753	화
12	화	9	0	433,869	수
13	수	-3	8	447,039	목
14	목	-4	7	439,487	금
15	금	-1	10	430,221	토
**	토	-9	-1	438,816	일
17	일	-11	-1	429,390	월
18	월	-9	0	419,584	화
19	화	-12	0	419,450	수
20	수	-7	7	428,901	목
21	목	3	7	403,292	금
22	금	5	7	413,431	토
23	토	5	12	412,780	일
24	일	2	14	423,085	월
25	월	3	14	411,813	화
26	화	2	7	406,888	수
27	수	-2	7	398,529	목
28	목	-10	1	403,208	금
29	금	-8	5	404,574	토
30	토	-4	9	412,994	일
31	일	-2	10	423,709	월

□ 중블록별 공급량

(단위: ㎥, %)

중블록별	대현산 배수지		아차산 배수지		강북	공릉	용마배수지						월곡	합계
							용마		2 중 블록	3 중 블록	4 중 블록	5 중 블록
	11중블록	17중블록	2 중 블록	3 중 블록	신내	7 중 블록	1 중 블록	1-2 중블록					1 중 블록
21년 1월 평균	32,290	35,320	23,389	108,022	2,352	24,476	68,155	9,221	62,765	6,115	15,624	13,833	15,629	417,191
22년 1월 현재평균	30,626	33,697	23,203	105,623	2,073	27,231	63,033	8,709	62,826	5,687	6,098	24,140	12,910	405,854
차이	-1,664	-1,623	-186	-2,399	-279	2,755	-5,123	-512	61	-428	-9,525	10,307	-2,719	-11,337
21년 일주일전 ~ 금일평균	31,162	34,435	22,540	101,365	2,309	23,568	65,497	9,003	59,491	5,798	14,957	12,975	14,484	397,582
일주일전~ 금일평균	30,626	33,697	23,203	105,623	2,073	27,231	63,033	8,709	62,826	5,687	6,098	24,140	12,910	405,854
차이	-536	-738	663	4,258	-237	3,663	-2,464	-294	3,335	-111	-8,859	11,166	-1,575	8,272
작년 동일 (A)	32,860	33,533	21,990	104,331	2,138	23,166	62,554	8,694	58,833	6,107	15,248	13,507	15,069	398,030
금일 (B)	30,825	32,398	22,470	102,250	1,810	25,768	59,440	8,322	62,608	6,000	6,254	23,481	13,243	394,869
차이 (C= B-A)	-2,035	-1,135	480	-2,081	-328	2,602	-3,114	-372	3,775	-107	-8,994	9,974	-1,826	-3,161
차이율% (C/A)	-6.19%	-3.38%	2.18%	-1.99%	-15.34%	11.23%	-4.98%	-4.28%	6.42%	-1.75%	-58.98%	73.84%	-12.12%	-0.79%

※ 중블록 담당, 용마5 중블록의 공급량 증가에 따른 검토.

붙임  구역 유량계 일별 공급량 현황 1부.  끝.