	서대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(3332호) 고장발생 보고(홍은)

1. 관련근거

가. 재난관리과-5376(2021.10.01.)호 『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사ㆍ정비       계획 알림』

나. 홍은119안전센터-3704(2021.10.09.)호 『2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제ㆍ정밀       조사 계획 보고』

2.  홍은119안전센터에서 관리ㆍ운용중인 소방용수시설의 고장 발생이 발견되어 다음과 같이 보고합니다.

연번	식 별	용수번호	설치위치	고 장 내 역	비 고 (사고 및 고장일자)
1	지상식	3332	서대문구 세검정로32-0	차량 충돌로인한 파손	사용불가 (2022.01.09.)

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서(지상식3332호) 1부.  끝.

	홍은119안전센터장
담당자	이성학		3팀장	신춘수		119안전센터장	01/10 이보상
협조자
시행	홍은119안전센터-134	(		)	접수		(		)
우	03604	서울특별시 서대문구 홍은중앙로83 홍은119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5549	/전송	02-391-5547	/		/	대시민공개