소방특별조사 세부조사표(창*신*시*)

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	*********	대표자	-	주 용 도	판매시설
건물구조	철근콘크리트조, 연와조(지상1층) 연멱적 11,219㎡			소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 해당건물 소방안전관리자 *** 선임되어 업무수행함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 상 업무수행 특이사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 자체점검 사항 확인한바 특이사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 소방안전관리자 등에게 화재 예방 안전교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 점포 내 난방기구 및 가스시설 등 화기취급시 안전수칙 준수토록 교육 실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)	겨울철 전통시장의 선제적 소방안전관리를 위해 전통시장 소방특별조사 및 안전컨설팅 실시
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 연결살수설비, 유도등, 단독경보형 감지기 등	확인한바 특이사항 없음
피난시설 등	특이사항 없음	확인한바 특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전공사 별도 점검	적합
가스 분야	가스안전공사 별도 점검	적합
기타 분야	가스안전공사 대리 신채은 가스시설(LPG, 도시가스)등 안전점검 실시함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

확인일 2022.  1.   10.

확인자 : 소방위 최진국

소방위 유제정

소방특별조사 세부조사표(창*골*시*)

1. 조사대상

대 상 명	******			전화번호	*************
소 재 지	*********	대표자	-	주 용 도	판매시설
건물구조	철근콘크리트조, 연와조(지상1층) 연멱적 7,325㎡			소방안전관리자	***

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 해당건물 소방안전관리자 *** 선임되어 업무수행함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 상 업무수행 특이사항 없음
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 자체점검 사항 확인한바 특이사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 소방안전관리자 등에게 화재 예방 안전교육 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 점포 내 난방기구 및 가스시설 등 화기취급시 안전수칙 준수토록 교육 실시함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당사항 없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시(○)	겨울철 전통시장의 선제적 소방안전관리를 위해 전통시장 소방특별조사 및 안전컨설팅 실시
피난시설 등	실시(○)

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기, 연결살수설비, 비상경보설비, 유도등, 감지기 등	특이사항 없음
피난시설 등	특이사항 없음	특이사항 없음

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전공사 별도 점검	적합
가스 분야	가스안전공사 별도 점검	적합
기타 분야	가스안전공사 대리 신채은 가스시설(LPG, 도시가스)등 안전점검 실시함

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

확인일 2022.  1.  10.

확인자 : 소방위 최진국

소방위 유제정

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유제정		오현		01/11 정형철
협조