		북부수도사업소
CU********3*******A05***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내누수진단 민원 처리 결과 보고

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 옥내누수진단 민원을 아래와 같이 처리 하고자 합니다.

【 아      래 】

고객번호	002038219	민원접수번호	0952022001623
****	***	신청일	2022.01.13.
**	************************************************
***	***	***	*************
업종	가정용(10)	구경	15mm
세대수	5	기물번호	*********92
현장방문일	2022.01.13. 10:30	현장출동자	황회연
누수여부	누수없음	수압/관종	kg/cm² /
***	***	수용가와의관계
처리결과	누수없음

끝.

주무관							황회연				현장민원과장					01/13 박태원
협조자
시행			현장민원과-522										(						)		접수												(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 935																/
전화		02-3146-2902							/전송			02-3146-2929					/														/	부분공개(6)