문서번호	정수과-130
결재일자	2022. 1. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김용식		하은경	01/14 윤창진
협조	주무관		이정호
	주무관		이기만

2022년 염소용기 재검사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 1.

정수과

2022년 염소용기 재검사 계획

우리 정수센터에서 보유하고 있는 액화염소용기(총136개)중 고압가스안전관리법에 의거 2022년도 재검사 기간이 도래된 용기 20개를 전문검사기관에 의뢰하여 법정 재검사를 실시하고자합니다.

관련근거

□고압가스안전관리법 제17조 제2항 제1호의 규정 및 동법 시행규칙

제39조(별표22)

용기의 종류	용기 용량	신규검사 후 재검사 주기			적용대상
용접용기	500L이상	15년 미만	15년이상 20년 미만	20년 이상	염소용기
		5년마다	2년마다	1년마다

2022년 재검사 대상 용기현황

□ 염소현황

전번검사일자	********	합계
갯수	***	***

재검사 계획

□ 검사 납품기한은 계약일로부터 90일으로서 염소용기 재검사 기간 중 충전용기

(정수약품) 사용을 위해 분할입고 여부를 전문검사기관과 협의 후 사용하고자 함.

소요예산 및 계약방법

**************************************************

□ 예산 과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지비(기타교체비)

□ 계약 방법 : ********

□ 입찰참가자격 : 고압가스안전관리법 제 35조 규정에 의하여 염소용기 전문검사                  기관으로 지정을 받은 업체

첨부: 1.관련 법규

2.염소용기 현황 1부

3.산출기초조사서 1부

4.물가정보 1부. 끝.