행복한 시민, 신뢰받는 기업, 글로벌 No.1 서울교통공사
			서울교통공사
수신자		내부결재
(경유)
제목	겨울철 임대시설물 화재예방 본부간 합동 점검 결과보고

1. 관련근거

가.『중대재해 처벌 등에 관한 시행령』제정안 입법예고(’21.7.9)

나. 상가관리규정 제24조(임대인의 지도점검)

다. 사장 요청사항 제16호(중대재해 대응력 제고를 위한 당부)

라.『중대재해처벌법 대응 및 중대재해 ZERO달성을 위한 겨울철 임대시설물 화재예방 점검 추진계획』(부대사업처-9902, ’21.12.15)

마.『겨울철 임대시설물 화재예방 본부간 합동 점검 추진』(부대사업처-9907,’21.12.15)

2. 위와 관련하여 중대재해 처벌법 대응 및 중대재해 ZERO를 위한 겨울철 임대시설물 화재예방 합동 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검 개요

○ 점검대상 : 1~8호선 상가, 통합매점 및 본부 관할 시설물(기타 광고 시설물 등)

○ 점검기간 : ’21.12.16. ~ 12.31.(3주간)

○ 점검방법 : 본부간 협업 진행 (신성장본부 + 영업본부)

- 1조 6명(신성장본부 4, 보안관 2)으로 합동점검

○ 점검내용 : 미승인 전기용품 및 문어발식 콘센트 사용 여부, 소화기 충약상태 및 비치 여부 등

나. 점검 결과

◯ 지적사항 : 미승인 전기용품 사용 등 총 34건(붙임1)

◯ 영업 종료 후 각종 전기제품, 콘센트 전원차단 및 정리정돈 당부

다. 조치 사항

◯ 미이행 및 지적사항 처리 : 현지시정(34건)

◯ 상가 임차인 및 종업원 화재예방 교육

※ 상가화재예방 안내문 배포(붙임2)

◯ 상가 임차인·종업원 비상연락망 정비 지도

붙임: 1. 2021년 겨울철 임대상가 화재예방 점검결과 1부

2. 상가화재 예방 안내문 1부.

3. 화재예방 점검결과 지적사항 1부.  끝.

과장		팀장		처장		본부장	01/20
협조자
시행	부대사업처-602	(	2022.01.20.	)	접수		(		)
우	04806	서울특별시 성동구 천호대로 78길 15-48(용답동)	/	www.seoulmetro.co.kr
전화	6311-9291	/전송	6311-4107	/	jeh@seoulmetro.co.kr	/	대시민공개