	동작소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 2월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고

1. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3.소방용수시설 비상소화장치 관리』와 관련

입니다.

2. 2021년 12월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사를 다음과 같이 실시 하고자 합니다.

가. 기  간 : 2022. 2. 1. ~2. 28.

나.  대  상  : 공설 477개소(지상식57, 지하식388, 다소4, 저수조1, 비상소화장치27)

다.  감독관 : 현장대응단 각 팀별 진압대장(차량주임)

라. 조사방법 : 소화전 육안 검사

마. 내  용 : 붙임 참조

붙임  1. 2022년 2월중 소방용수시설 조사 계획 1부.

2. 2022년 2월중 소방용수시설 조사 대상 1부.  끝.

담당자	안승환		진압1대장	이용익		지휘1팀장	김영호		현장대응단장	01/24 정승원
협조자
시행	현장대응단-587	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55	/
전화		/전송		/		/	대시민공개