문서번호	급수운영과-1306
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	시설관리과장	급수운영과장
이문성	이태형	01/25 이승완
협 조
	시설운영팀장		조규환
	주무관		윤승구
	주무관		조은성
	주무관		안윤자

일일 공급량 증감현황(1.17)

2022. 1.

일일 공급량 증감현황(1.17)

2022년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘22.1.17.	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	287,029	334,279	321,159	-47,250	-34,130
최고기온(℃)	0.1	-1.3	2.4	1.4	-2.3

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘21.1.17	334,279	35,246	151,870	64,161	57,387	25,615
‘22.1.17	287,029	33,753	111,743	54,804	64,563	22,166
증·감(%)	-47,250	-1,493	-40,127	-9,357	7,176	-3,449
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (안윤자)	시설관리과 (윤승구)	급수운영과 (강영탁)	시설관리과 (이한수)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2021년 1월				2022년1월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			5,359,807	총 공급량			5,064,832	-294,975
	일 평균 공급량			315,283	일 평균 공급량			297,931	-17,351
1	금	-9.8	1.6	312,172	토	-10.2	2.3	305,350	-6,822
2	토	-8.4	-1.4	316,333	일	-5.2	3.0	313,812	-2,521
3	일	-9.1	-2.0	294,187	월	-8.0	2.5	294,687	500
4	월	-8.4	0.3	304,921	화	-5.6	1.0	301,380	-3,541
5	화	-9.9	-2.1	301,178	수	-7.8	1.9	300,085	-1,093
6	수	-12.0	-1.9	301,329	목	-5.9	3.3	282,561	-18,768
7	목	-16.5	-8.4	299,509	금	-5.9	4.5	290,885	-8,624
8	금	-18.6	-10.7	285,539	토	-5.0	3.7	309,267	23,728
9	토	-16.6	-7.5	330,934	일	-1.2	5.6	295,928	-35,006
10	일	-12.8	-2.7	339,912	월	-3.4	4.4	298,454	-41,458
11	월	-9.6	-4.0	325,172	화	-10.3	0.3	291,466	-33,706
12	화	-9.3	-0.5	311,057	수	-11.3	-3.4	286,439	-24,618
13	수	-3.0	8.3	326,664	목	-8.9	-3.1	298,786	-27,878
14	목	-3.6	7.0	324,506	금	-10.1	1.3	288,887	-35,619
15	금	-0.7	9.9	328,069	토	-5.3	1.8	298,657	-29,412
16	토	-8.7	-0.7	324,046	일	-7.2	2.4	321,159	-2,887
17	일	-8.9	-1.3	334,279	월	-9.2	0.1	287,029	-47,250
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
31	월	18.5	28.9	329,197	화				-329,197

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 47,250일  감소.