		마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리결과 알림

안녕하십니까. 마포소방서 재난관리과 소방용수담당 나지숙입니다.

먼저 소방안전에 많은 관심을 가져 주셔서 진심으로 감사드립니다.

귀하께서 응답소*********************를 통해 접수하신 민원 처리결과를 다음과 같이 알려드립니다

해당 지번의 소화전 주변 도로침하에 대하여 마포구청 도로과에서 현장 확인 한 바 단순 도로 침하가 아닌 소화전 내부의 보수가 필요하다고 판단되어, 현재 서부수도사업소 급수운영과에 지하식 소화전 긴급 보수의뢰를 요청한 상태임을 알려드립니다.

비록 코로나19로 인하여 모두가 힘들고 어려운 시기지만 마포소방서에서는 시민의 안전과 행복을 최우선으로 하며 서로가 하나되는 마음으로 이겨낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

위 답변사항에 대해 궁금한 점은 마포소방서 재난관리과 나지숙(T02-6981-7843)으로 연락 주시면 성실히 답변드리도록 하겠습니다.

담당자							나지숙			대응총괄팀장					이상준					재난관리과장					01/26 이용관
협조자
시행			재난관리과-602									(						)		접수											(						)
우	07550					서울특별시 마포구 창전로 76 3층 재난관리과															/
전화		02-6981-7841						/전송			02-715-0915					/													/	부분공개(6)