문서번호	정수시설과-518
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
성민제		신왕근	02/09 이재복
협조

『2021~2022년 토목건축시설물 유지보수공사(2차)』

작업지시 계획(8차)

2022. 2.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

작업지시 계획(8차)

광암아리수정수센터 설 대비 시설물 점검 결과 정비 및 개선이 필요한 사항에 대하여 아래와 같이 작업지시(8차) 하고자 함.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 2021~2022년 광암정수센터 토목건축시설물                       유지보수공사

□ 공사기간 : 2021. 09. 08. ~ 2022. 07. 30

***************************************

*********************************

********************************

*****************************************

2		시설점검 결과 및 조치계획

□ 점검일자 : 2022. 01. 13. ~ 01.17.

□ 점 검 자 : ********

□ 점검결과 및 조치의견

연번	위치	위치 및 사진		점검결과	조치계획
	슬러지 흡수정			사다리 이용시 추락위험으로 안전등받이 추가 설치필요	안전등받이 추가 설치 3m 2개소
	약품투입동			사다리 이용시 추락위험으로 안정등받이 필요	안전등받이 설치 3m,5m 각 1개소
	사여과지 2층 복도			결로현상으로 인한 미끌러짐 위험	논슬립테이프 설치
	사여과지 옥상			여과지 옥상 창문이 없어 설치	유리창문 설치
	중계펌프장			크레인 점검시 안전걸이 필요	안전 와이어 설치

3		행정사항

**************************************

***********************************************

□ 작업사항에 대하여 ‘2021~2022년 토목 건축 시설물 유지보수공사’ 업체에게 작업 지시하여 정비 시행.

□ 신규공종 및 물량증감에 대하여는 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

붙임 : 1. 작업지시서(8차) 1부.  끝.