문서번호	급수운영과-1945
결재일자	2022. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	서부수도사업소장
박상현		김원수	02/09 代박달경
협 조
	시설관리과장			이준호
	시설운영팀장			代김용섭
	시설안전팀장			권영안
	급수관리팀장			박상열

2022년 1월 공급량 분석 보고

2022. 1.

서부수도사업소

(급수운영과)

2022년 1월 공급량 분석 보고

우리 사업소 2022년 1월 공급량 증·감 현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월): 10,083천㎥ ⇒ 전년 대비 2.3% 감소

(단위: 천㎥, %)

월별	2021년				2022년				비 고
	공급량	일평균 공급량	전년대비		공급량	일평균 공급량	전년대비
			증감량	증감률			증감량	증감률
합 계	10,329	333	11	3.2	10,083	325	-246	-2.3
1월	10,329	333	11	3.2	10,083	325	-246	-2.3

□ 구별 공급량

(단위: 천㎥, %)

구 분	계	서대문구	마포구	은평구	비 고
2021년 1월	10,329	3,036	3,563	3,730
2022년 1월	10,083	2,456	4,247	3,380
증 / 감량	-246	-580	684	-350
증 / 감률	-2.3	-19.1	19.2	-9.4

□ 전년 대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위: 천㎥, %)

증블록명	2021년 1월				2022년 1월				비 고 (고립여부)
	공급량	일평균	전녀대비		공급량	일평균	전녀대비
			증감량	증감률			증감량	증감률
계	10,329	333	348	3.4	10,083	325	-246	-2.3
서대문구	2,979	96	-614	-17.0	2,456	79	-522	-17.5
증산3	349	11	2	0.5	336	11	-13	-3.8
백 련	743	24	-724	-49.3	349	11	-394	-53.0	혼용
백련6	491	16	154	45.7	362	12	-129	-26.3
백련9	161	5	-20	-11.0	160	5	-1	-0.3
홍 은	623	20	-21	-3.2	601	19	-21	-3.4
남산4	612	20	-5	-0.8	648	21	36	5.9
마포구	3,561	115	562	18.7	4,247	137	685	19.2
증산4	596	19	-106	-15.1	734	24	137	23.0
증산5	955	31	642	205.1	1,440	47	485	50.8	혼용
와우1	732	24	32	4.5	617	19	-115	-15.7
와우2	1,108	36	-7	-0.6	1,187	38	79	7.2
만리3	170	5	1	0.5	269	9	99	58.4
은평구	3,789	122	400	11.8	3,380	109	-409	-10.7
불광터널	2,090	67	218	11.6	1,911	62	-179	-8.5
증산1	584	19	128	28.0	407	13	-177	-30.2
증산2	389	13	21	5.7	361	12	-28	-7.2
진관	726	23	33	4.7	701	22	-25	-3.4

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ 전년 대비 공급량은 246천㎥(-2.3%) 감소하였음

○ 사업소 관내 전체 인구 수 감소에 따른 공급량 감소

○ 사회적 거리두기에 따른 다중이용시설 기피로 사용량 및 공급량 감소

○ 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증·감 사항 발생

□ 분야별 증·감 원인 분석

○ 수전수 증·감 현황

- ’22년 1월 사업소 관내 수전은 총 295천전으로 전년 동월 대비 4.4천전 증가

(단위: 전)

구 분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2021년 1월	290,592	244,284	17,647	11,309	9,947	4,873	1,474	534	236	175	113
2022년 1월	295,031	248,446	17,567	11,339	10,132	4,957	1,507	553	240	176	114
증 / 감량	4,439	4,162	-80	30	185	84	33	19	4	1	1

○ 인구 증·감 현황

- ’22년 1월 사업소 관내 전체 인구는 1,146천명으로 전년 동월 대비 15천명 감소

(단위: 명)

구 분	자치구별
	계	서대문구	마포구	은평구	비고
2021년 1월	1,162,435	311,720	371,492	479,223
2022년 1월	1,146,852	305,113	368,617	473,122
증 / 감량	-15,583	-6,607	-2,875	-6,101

○ 기온 및 강우량 변화

- ’22년 1월 사업소

구 분	’20년 1월	’21년 1월	’22년 1월	전년대비	비고
일 평균기온(℃)	1.6	-2.6	-2.4	0.2
최고기온(℃)	5.9	13.9	7.1	-6.8
최저기온(℃)	-1.7	-18.6	-11.3	7.3
강우일수(일)	6	10	7	-3
강우량(㎜)	60.5	28	6	-22

- 기온과 평균공급량 비교

(단위: ℃, ㎥)

구분 기간	2021년 1월			2022년 1월
	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량	평균 최저기온(℃)	평균 최고기온(℃)	7일 평균 공급량
1 ~ 7일	-10.6	-2.0	318,588	-6.9	2.6	327,343
8 ~ 14일	-10.5	-1.4	344,125	-7.2	1.3	324,706
15 ~ 21일	-6.4	3.1	344,563	-8.3	0.9	324,983
22 ~ 31일	-1.2	7.1	327,807	-4.7	4.4	322,959

- 최근 3년간 기온 현황

- 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’21년 1월	’22년 1월	전년대비	비고
계	101	68	-33
15 ~ 50㎜	90	48	-42
80 ~ 100㎜	5	5	-
150 ~ 200㎜	3	5	2
250 ~ 400㎜	2	3	1
500㎜ 이상	1	7	6

- 중블록별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	’21년 1월	’22년 1월	증 / 감	비고
계	101	68	-33
증산3	2	2	-
백련	5	3	-2
백련6	7	1	-6
백련9	6	-	-6
홍은	3	14	11
남산4	10	2	-8
증산4	1	-	-1
증산5	5	8	3
와우1	5	4	-1
와우2	11	6	-5
만리3	10	-	-10
불광터널	23	13	-10
증산1	5	9	4
증산2	2	1	-1
진관	6	5	-1

○ 공공용수 사용현황

(단위: ㎥)

구 분	총공급량	공공용수 사용량
		계	연간단가	단위사업	취약관로	배수지 청소용수	물세척	수계전환등
1월	10,083,949	340	33	-	307	-	-	-

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비: 4건(50㎜ 이하 2건, 80㎜ 이상 2건)

○ 불용관 정비: 12개소

- 정비내용

계	누수방지대 접합	밸브폐쇄	새들잠금	기타(접합)
12	2	7	1	2

붙임 1) 블록 공급량 월간보고서 1부.

2) 중블록 관리카드 1부.  끝.