문서번호	도시철도설비부-1333
결재일자	2022. 2. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
민종배		백성현	02/14 김중영
협조

『별내선(8호선연장) 1,2공구 전력설비(역사) 공사』

설계도서 검토 자문위원회 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

『별내선(8호선연장) 1,2공구 전력설비(역사) 공사』

설계도서 검토 자문위원회 결과보고

별내선(8호선연장) 1,2공구 전력설비(역사) 공사 시행 중 변압기 용량 변경 검토와 관련하여 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고하고자 함.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 1,2공구 전력설비(역사) 공사

□ 공사규모: 본선 3.78km, 정거장 1개소, 환기구 4개소

□ 위    치: 강동구 암사동(8호선) ~ 구리시 토평동

□ 공사기간: 2021. 4. 1. ~ 2023. 10. 31.

□ 시 공 사: 시공전설㈜

□ 감 리 사: 세종기술㈜

□ 계약금액: 4,933백만원

Ⅱ		추진경위

*******************************

***************************************************

*******************************

*****************************************************

*******************************

****************************************************

********************************

********************************************************

*************************

*************************************************

****************************

*******************************************

Ⅲ		설계도서 검토 자문위원회 자문 개요

□ 자문대상: 변압기 용량 및 케이블 규격 변경 등 검토

□ 자문내용

❍ 이동통신시설 용량증가로 인한 변압기 용량 변경 검토

❍ 전력간선 케이블 규격 변경 및 추가

Ⅳ		자문 결과

□ 자문일시: 2022. 1. 20.(목)

□ 방    법: 서면(사유: 코로나-19관련 사회적 거리두기)

□ 자문위원회 구성

구 분		소 속 및 직 위	성 명	비 고
자문위원	내부	****	***
	외부	*********	***
		***********	***
		*******	***

연번	자문안건	자문결과	비 고
1	**************************	*************************************************************************** ************************************************************************ *************************************************************
2	*******************	************************************************

□ 자문 위원회 의견

Ⅴ		행정사항

□ 자문위원회의 자문결과를 건설사업관리기술인 검토 후 현장실정에 맞게 반영하여 공사를 진행하고자 함.

□ 자문위원 수당지급

❍ “서울특별시위원회 수당 및 여비 지급조례 시행규칙”에 따라 위원 검토수당 지급(내부위원은 미지급)

❍ 소요예산액: 450,000원(150,000원 × 외부위원 3인)

※ 산출내역: 1인 150,000원(서면 자문 1회당 15만원)

❍ 예산과목: 광역철도 건설(광역교통시설특별회계), 광역철도 건설사업(광역교통시설특별회계), 광역교통시설 특별회계, 별내선(8호선연장) 광역철도건설(광역교통시설특별회계), 시설부대비

따로붙임 자문위원 검토의견서 1부.  끝.