함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	금천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	서부간선지하도로 현장 방문 결과 알림

1. 관련문서

가. 서장님 지시사항(2022.2.8.)「서부간선지하도로 현장 방문 시 현장대응능력 강화 당부」

나. 예방과-211(2022.1.28.)호「소방서장 등 간부 현장지도 및 소방안전컨설팅 추진계획 알림」

2. 서부간선지하도로 현장지도 방문 시 재난안전 관련 당부 사항에 대하여 다음과 같이 공유하오니, 해당부서에서는 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 방문대상 : 서부간선지하도로

나. 방문일시 : 2022. 2. 8.(화) 10:00 ~ 12:00

다. 중점고려 사항

1) 각 기관 역할 및 대응방법을 사전에 공유할 수 있는 훈련실시

현장대응단

○ 취 지 : 기관간 협업대응에 대한 구체적 역할과 방법을 사전에 공유*하고, 실제 재난을 대비하는 훈련 실시   * 훈련 전 도상훈련 등을 통하여 실시

○ 방 법 : 서부간선도로 종합상황실에 연락관*(현장대응단 직원)을 지정하여

금천소방서 상황실 ⇔ 서부간선도로 종합상황실, 공동훈련 진행

* 종합상황실 배치된 연락관 임무 : CCTV 등 종합상황실에서 취득한 정보를 지휘관에게                 실시간 즉시 보고, 재난상황이 안정될 때 까지 종합상황실에 상주하면서 상호 협조

금천소방서 ‣ 훈련 위치 지정(위치표지판 번호 지점 활용) ‣ 차량부서 및 출동 소방력 임무 지정 등		서부간선지하도로 ‣ 순찰조 비상상황 전파 등 현장대처 ‣ 자위소방대 소방차량 동원 등 비상대처 등

2) 출동대 수직구 외부열쇠 차량비치 여부 확인

현장대응단

3) 소방시설 설치 현황․대응방안 등에 대한 정확한 자료 파악 및 정보전파

재난관리과, 예방과

4) 서부간선지하도로 관리부서에 당부사항 안내

재난관리과

- 자체 예방순찰 철저

- 지하도로 내부 공사 ․ 점검 ․ 순찰 ․ 안전조치 시 2차사고 예방대책 마련 철저 및 자체훈련

- 자위소방대 운영 철저로 상시 대응체계 구축(24시간 자체 소방차 운영인력 확보)

- 자체 소방장비(소방차량․진압․구조장비, 공기호흡기 등) 점검 및 유지관리 철저

- 수직구 등 피난대피시설 유지관리 철저

- 터널 내 침수우려 지역 사전 파악하고, 우천시 대비책 강구 등

붙임  서부간선지하도로 현황 1부.  끝.

	금천소방서장
수신자	예방과장,현장대응단장,시흥119안전센터장
대응총괄팀장	전형돈		재난관리과장	심우성		소방서장	02/15 오재경
협조자
시행	재난관리과-528	(		)	접수		(		)
우	08616	서울시 금천구 시흥대로 342(독산동) 금천소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6440	/전송	02-2187-8381	/	wjsgudehs@seoul.go.kr	/	부분공개(6)