“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	GIS 샘플측량 결과통보(긴급누수복구공사-10.1~11.30공사분).

1. 시설관리과-2686(2022. 2. 16.)호와 관련입니다.

2. 위 호의 관련하여 강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사(10월1일~11월30일)의 GIS 현장조사서 제출분에 대한 샘플측량을 실시하고 그 결과을 아래와 같이 통보합니다.

-     아               래     -

구 분	공 사 명	공사구분	총건수	샘플측량대상	비고 (80%이상 합격)
시설관리과	강서, 양천, 구로구 일대 긴급누수복구공사	누수공사	115건	6건중 5건적정 1건 부적정.	샘플측량결과 적정(83.3%)함.

붙임 : 1. 샘플측량 대상 및 샘플측량현장조사서 각1부.

2. 샘플측량 결과표 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	권기석		급수운영팀장	이연창		급수운영과장	02/17 성기선
협조자
시행	급수운영과-2719	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155(신정동) 강서수도사업소 급수운영과	/
전화	3146-3953	/전송	3146-3989	/	kgski69@seoul.go.kr	/	부분공개(2)