문서번호	시설과-1255
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
강승우		고봉채	02/22 임종훈
협 조
	녹지조경팀장			김영미
	기전시설팀장			윤상섭
	토건시설팀장			代정종광

산업안전 합동점검 결과보고(2022년 2월)

2022. 2.

서부공원녹지사업소

시 설 과

산업안전 합동점검 결과보고(2022년 2월)

2022년 산업재해 예방계획에 따라 사업장 내 유해·위험요인 조기 발견 및 산업재해 예방을 위한 부서 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 「서부공원녹지사업소 안전보건관리규정」 제32조(안전점검 및 순찰)

○ 「2022년 산업재해 예방계획」〔공원운영과-415(2022. 1. 12.)호〕

□ 점검개요

○ 점검일자: 2022. 2. 15.(화)

○ 점검대상: 조경시설팀·토건시설팀·기전시설팀 대기실 및 창고

○ 점검장소: 평화의공원, 하늘공원, 노을공원

○ 점 검 자: 안전보건관리감독자 6명, 공무직 5명

○ 점검내용

- 1월 산업안전 합동점검 결과에 대한 조치사항 점검

- 기계 상태 및 방호 장치 부착 상태

- 콘센트, 배선 상태 등 전기설비 관리 상태

- 유해·위험물, 중량물 관리 상태

- 노동자 작업 상태 등 사고 예방 관련 전반

- 소화기 비치, 인화성 물질 보관 등 기타사항

○ 점검방법: 안전점검 체크리스트를 활용한 점검사항 중점 확인

□ 조치 및 점검결과(요약)

구 분	점 검 사 항	1월 조치결과	2월 점검결과(요약)
1.기계・장비	◦청소 및 정비 상태 ◦방호장치 부착 상태 ◦기동스위치 잠금 및 표지판 ◦사용 설명서	위험공구·장비류 위치 이동(완료)
2.전기설비	◦스위치・조명 및 배선 상태 ◦누전차단기 작동, 문어발식 콘센트 사용 ◦비인가전기용품 사용 ◦전기제품의 주변 먼지 제거 등	창고 외부 분전함 설치 및 불량 배선 교체(3월 중) 차단기 커버 설치 및 안전보건스티커 부착 (완료)	문어발식 콘센트 사용 정리 필요
3.유해・위험물,중량물 관리	◦별도 보관소 운영 ◦시건 장치 및 관리자 지정 여부 ◦안전표지판 설치 및 안전보건자료(MSDS) 비치 ◦보호복, 마스크 등 보호 장비 구비 ◦중량물 적재 및 보관상태	중량물 하단부 이동(완료)	목재 등 각종 자재 중량에 따른 위치 이동(공간확보 후 진행)
4.노동자 작업 상태	◦보호구 지급 및 착용 상태 ◦작업중 복장 상태 ◦작업 상태 및 안전수칙 준수 여부 ◦안전 통행로 확보	-	-
5.추락・질식・미끄럼 사고 예방	◦추락・질식・미끄럼 위험 공간 안전표지판 설치 여부 ◦밀폐공간 시건・환기장치 설치와 작업허가제 준수여부 ◦보호장비 구비 여부	-	-
6. 기타	◦작업장・대기실・창고 정리정돈 상태 ◦폭발・인화성 물질 보관 여부 ◦소화기 비치 등 화재 예방 조치 여부 ◦기타 안전 위해요인 ◦뱀, 독충, 전염병 예방 조치 여부	소화기 정위치 및 점검표 작성(완료) 노후 공구류 폐기처분 및 신규 구매(3월 중)	일부 공원 창고내부 정리 정돈 필요 산업안전보건 스티커 위치 이동

□ 조치계획

○ 합동점검 후 현장에서 즉시 조치 가능한 사항은 자체 정비 실시하고, 신규 구매·설치가 필요한 부분은 검토 후 정비

○ 「2022년 산업재해 예방계획」에 따라 향후 합동점검은 매월 첫째 주 월요일 시행(3월~)

붙임  1. 합동 안전점검 체크리스트(2월) 1부.

2. 현장점검 사진(2월) 1부.

3. 조치결과 사진(1월) 1부.  끝.