투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 풍수해 및 해빙기대비 기전시설물 안전점검에 따른 합동점검 협조 요청

1. 항상 시정발전에 협조해 주시는 귀 사에 감사드리며, 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기전과-1595호(2022.2.22.)와 관련입니다.

3. 우리 사업소에서는 시민분들에게 안전한 도로환경을 제공하기 위해 2022년 풍수해 및

해빙기 대비 안전점검을 실시하고자 합니다. 이를 위해 귀 사에 아래와 같이 합동점검을

요청드리오니, 바쁘시더라도 점검일정에 적극 협조 부탁드립니다.

4. 점검개요

가. 점검대상: 총20개소(터널8, 지하차도11, 고가1)

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	307	53	25	12	4	7	206
터 널 (8개소)	150	31	-	5	-	6	108
지하차도 (11개소)	156	21 (고가1)	25	7	4	1	98

나. 점검기간: 2022.2.24.(목) ~ 2022.3.16.(수), 3주간

다. 점검사항: 시설물(비상발전기, UPS, 배수펌프 등)의 동작상태, 절연 및 절체상태 등

5. 아울러,『중대재해처벌법』이 시행됨에 따라 점검 중에 안전사고를 방지하기 위하여

점검 시 안전장비(안전모, 안전조끼 등)를 반드시 지참·착용하여 주시기 바랍니다.

붙임  2022년 풍수해 및 해빙기 대비 기전시설물 안전점검 계획 1부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
수신자	유피에스시스템(주),청석전기(주),비케이 발전기 서비스,대웅기업(주),영현정보통신(주),(주)이리야시스템,유성엘리베이터(주),(주)나라엘리베이터안전관리,(주)동양티피티
주무관	김동욱		주무관	김동진		기전과장	02/24 이상연
협조자
시행	기전과-1661	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동) 기전과 사무실	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5478	/전송	02-945-5074	/	montesorry@seoul.go.kr	/	대시민공개