문서번호	감염병관리과-5391
결재일자	2022. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경보건팀장(역학조사실장)	감염병관리과장
이정석		함현진	02/25 송은철
협 조

‘21년 정수기 수거검사 의뢰결과 보고

2022.  02.

감염병관리과

‘21년 정수기 수거검사 의뢰결과 보고

환경부에서 지정한 시중 유통중인 정수기 목록에 대하여 수거검사를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ				추 진 개 요

□ 추진근거 :

❍ 먹는물관리법 제42조(출입,검사,수거 등), 시행규칙 제34(수거등)

❍ `21년 정수기 수거검사 계획 알림(환경부 물이용기획과-4303(2021.12.07.))

❍ `21년 정수기 수거검사 결과보고(감염병관리과-36216(2021.12.23.))

□ 수거기간 : ****************************

□ 수거건수 : *******************

□ 수거방법 : 환경부에서 지정한 제품을 정수기 제조·수입판매업소에서 수거하여 검사의뢰

□ 검사항목 : 재질검사, 구조검사, 성능검사

※ 성능검사는 정수기 제품별 표시사항 중 정수성능이 있다고 표시한 전항목(제품별 상이함)

→ 의무정수성능(6개) : 유리잔류염소, 색도, 탁도, 클로로포름

(역삼투압식 정수기는 경도, 질산성질소 추가)

→ 선택정수성능(45개) : 총트리할로메탄, 철, 알루미늄 등

□ 검사기관

❍ 한국물인증기술원 : 재질검사, 구조검사

❍ (재)한국환경수도연구원, (재)한국건설생활환경시험연구원 : 성능검사

Ⅱ				수거검사 결과

□ 수거검사 결과

❍ 검사별 결과 : ****************************

**	***	**	***	**
****	***	***	**
****		***	**
****		***	**	*****

*****************************

***********************

***********************************

*************************

********************************************

*****************************************

□ 최근 정수기 수거검사 실적

(단위 : 건)

***	****	**	***
*****	**	**	*
*****	**	*	*
*****	*	*	*

Ⅲ				향 후 계 획

□ 성능검사 미달된 제품에 대한 행정조치 실시

❍ 위반자(수입판매업체)에 회수계획서 징구

- 회수에 따른 폐기명령 조치

❍ 위반자에 대한 행정처분(영업정지 15일) 시행

- 성능기준에 적합하지 않은 정수기를 수입 판매함

- 사업장에 영업정지처분 내역 게시

❍ 의견진술 받은 후 위반사실(행정처분)의 공표 – 시청 홈페이지 게첨

□ 환경부에 `21년 정수기 수거검사 결과 제출

붙임  1. 정수기 수거검사 결과보고(환경부) 1부.

2. 먹는물관리법 등 관련법규 요약 1부.

3. 각 기관 수거검사 결과 자료 각 1부.  끝.