투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 통보(노들로 구조개선공사 중 차선도색 설치공사)

1. 토목부-2936(2022.2.22.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 승인요청한“노들로 구조개선공사 * ********************************************************** 결과와 같이 승인하니 관련 시방기준 및 공사 승인조건을 준수하여 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사[노들로 구조개선공사]

나. 위    치 : 영등포구 노들로

다. 기    간 : *******************

라. 공사내용 및 관련업체

구 분	설 계	감 리	시공업체	수 량	비고
노들로 구조개선공사 교통안전시설(노면표시) 원인자부담공사	*** *****	*** *****	** *****	*********** ********** **************m

마. 승인조건

1) 준공 전 tgis.eseoul.go.kr에 시공사항 자료 입력 완료 후 준공

- 공사번호 : ***********************

2) 공사 완료후 감리 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출

3) 휘도 및 두께 측정과 관련하여 측정일시, 측정지점 위치도(측정지점을 위치도에 표시), 측정사진 반드시 첨부

4) 서울시 노면표시 시방 개정규정(재귀반사 성능기준 등) 적용

5) 서울시 도로관리과-17008(2021.12.7.)호와 관련하여 “야간 빗길에도 밝은 차선도색”을 위한 노면표시 추진에 따라 차선, 문자, 기호는 상온경화형을 적용하여 시공하여야 하며, 전면 통제가능 시 횡단보도, 교차로 포함 상온경화형으로 적용할 것.

또한 복공판 구간의 경우 상온형 페인트로 시공 가능하나 차선의 휘도 저하로 발생된 안전사고의 모든 책임은 공사현장에 있으니 차선관리에 만전을 기할 것.

붙 임 : 노면표시 공사 시방서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정남현		시설보수과장	전결 02/26 오재영
협조자
시행	도로보수과-1778	(		)	접수		(		)
우		강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 도로보수과	/
전화	(02)2657-7953	/전송	(02)2657-7960	/		/	부분공개(5)