문서번호	급수운영과-3029
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
박상현		김용만	02/28 김원수
협 조
	시설운영팀장			신동철
	시설안전팀장			권영안
	급수관리팀장			박상열

「2022. 2. 20.」

공급량 일일 증·감 현황 보고

2022. 2.

서부수도사업소

(급수운영과)

□ 공급량 분석 내용

○ 전일대비 구별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분	일일공급량(2/19)	일일공급량(2/20)	증감(㎥)	비 고
합 계	326,498	321,572	-4,926
서대문구	87,628	71,285	-16,343
마 포 구	132,043	134,334	2,291
은 평 구	106,827	115,953	9,126

○ 지난주 대비 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		지난주 (’22. 2. 7.~2. 13.)	금 주 (’22. 2. 14.~2. 20.)	증·감	증감률(%)
합 계		2,275,194	2,219,396	-55,798	-2.4
서 대 문구	소 계	550,973	529,443	-21,530	-3.9
	증산3	74,284	74,236	-48	-0.1
	백 련	74,786	66,332	-8,454	-11.3
	백련6	82,318	82,832	514	0.6
	백련9	35,775	34,275	-1,500	-4.1
	홍 은	138,058	128,571	-9,487	-6.8
	남산4	145,752	143,197	-2,555	-1.7
마포구	소 계	969,636	944,347	-25,289	-2.6
	증산4	168,070	166,332	-1,738	-1.0
	증산5	324,070	326,390	2,320	0.7
	와우1	139,934	138,245	-1,689	-1.2
	와우2	264,510	261,276	-3,234	-1.2
	만리3	73,052	52,104	-20,948	-28.6
은평구	소 계	754,585	745,606	-8,979	-1.1
	불광터널	426,879	416,242	-10,637	-2.4
	증산1	91,673	94,774	3,101	3.3
	증산2	80,336	79,424	-912	-1.1
	진관	155,697	155,166	-531	-0.3

	구별 공급량 변화 추이

○ 전년 동기(2월) 대비 중블록별 일평균 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 2. 1.~2. 20.	’22. 2. 1.~2. 20.	증·감	증감률(%)
합 계		319,407	318,427	-980	-0.3
서 대 문구	소 계	91,973	76,065	-15,908	-17.2
	증산3	11,140	10,643	-497	-4.4
	백 련	25,874	9,917	-15,957	-61.6
	백련6	11,346	11,318	-28	-0.2
	백련9	5,055	5,062	7	0.1
	홍 은	18,314	18,620	306	1.6
	남산4	20,244	20,505	261	1.2
마포구	소 계	111,405	135,006	23,601	21.1
	증산4	18,529	23,437	4,908	26.4
	증산5	29,438	46,377	16,939	57.5
	와우1	20,002	19,214	-788	-3.9
	와우2	37,075	37,029	-46	-0.1
	만리3	6,361	8,949	2,588	40.6
은평구	소 계	116,029	107,356	-8,673	-7.4
	불광터널	63,700	60,358	-3,342	-5.2
	증산1	17,212	13,232	-3,980	-23.1
	증산2	12,193	11,459	-734	-6.0
	진관	22,924	22,307	-617	-2.6

○ 전년 동기(2월) 대비 중블록별 공급량 증·감 현황

(단위: ㎥)

구 분		’21. 2. 1.~2. 20.	’22. 2. 1.~2. 20.	증·감	증감률(%)
합 계		6,388,133	6,368,560	-19,573	-0.3
서 대 문구	소 계	1,839,467	1,521,308	-318,159	-17.2
	증산3	222,792	212,852	-9,940	-4.4
	백 련	517,487	198,344	-319,143	-61.6
	백련6	226,928	226,359	-569	-0.2
	백련9	101,093	101,246	153	0.1
	홍 은	366,279	372,405	6,126	1.6
	남산4	404,888	410,102	5,214	1.2
마포구	소 계	2,228,073	2,700,128	472,055	21.1
	증산4	370,570	468,746	98,176	26.4
	증산5	588,750	927,540	338,790	57.5
	와우1	400,030	384,270	-15,760	-3.9
	와우2	741,494	740,588	-906	-0.1
	만리3	127,229	178,984	51,755	40.6
은평구	소 계	2,320,593	2,147,124	-173,469	-7.4
	불광터널	1,273,998	1,207,168	-66,830	-5.2
	증산1	344,245	264,642	-79,603	-23.1
	증산2	243,868	229,176	-14,692	-6.0
	진관	458,482	446,138	-12,344	-2.6

붙임  공급량 일일 증감현황 1부.  끝.