문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-787
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
설동철		代유수형	03/02 이정환
협조
	재무팀장		김연호

북서울꿈의숲

방문자센터 지하 오수펌프 정비 계획

2022. 3.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲

방문자센터 지하 오수펌프 정비 계획

북서울꿈의숲 방문자센터 지하 오수펌프 소손 및 노후화로 이를 정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진목적

○ 오수펌프(2호기) 소손으로 기능이 상실 되었으며 1호기 또한 장기 사용에 따른 노후화가 급격히 진행되어 이를 일괄 정비하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 설치현황

○ 오수펌프 설치 현황

설치위치	설치일	펌프용량(hp)	설치대수(대)	비 고
방문자센터 구내식당 지하 펌프실	‘09. 10	1	2	-

○ 현황사진

방문자센터 지하 기계실	소손된 펌프(2호기)

□ 정비개요

○ 건    명 : 북서울꿈의숲 방문자센터 지하 오수펌프 정비

○ 정비내용

- 오수(수중)펌프(볼텍스형) 1마력×2대 교체

- 수위조절센서 및 부속 부품 교체 교체

○ 시행방법 : 펌프 전문업체 선정하여 일반지출

○ 추진일정 : 2022. 3. 2 ~ 3. 21

********************

- 산출기초 : 산출기초조사서 및 견적서 참조

○ 예산과목 : 중부공원녹지사업소 공원운영과, 남산의입체적개발을 통한서울의대표공원화, 남산및산하공원운영, 북서울꿈의숲 및 서울창포원 유지관리,시설비

붙임   1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서(타견적서 포함) 각 1부. 끝.