(2022. 2월) 진료부 영상의학과 안전관리 점검표

○ 점검일시 : 2022년  02 월  28 일 (월요일)

○ 점 검 자 : 의료기술6급 이대희

○ 점검내용 : 영상의학과내 환자안전을 위한 제반사항

구 분		점검항목	점검결과	조치사항	비 고
국제환자안전목표적용		환자확인(2가지이상,개방형)	□유 □무
		효과적인 손위생 수행	□유 □무	2.9일~11일
		감염환자 발생 모니터링	□유 □무
		낙상고위험 환자의 낙상예방활동	□유 □무
		발생시 즉시보고 여부	□유 □무
의료기기관리	DR	천정 TUBE 지지 상태	□양호□불량
		테이블 Tilting 정상작동 여부	□양호□불량
		장비 정상작동 여부	□양호□불량	정기PM(02월15일)
	투시	천정 TUBE 지지 상태	□양호□불량		사용중지 (2019.11~)
		테이블 Tilting 정상작동 여부	□양호□불량
		장비 정상작동 여부	□양호□불량
	초음파	probe 손상 여부	□양호□불량
		장비 정상작동 여부	□양호□불량
	맘모	유방 압박장치 정상작동 여부	□양호□불량
		항온항습기 정상작동 여부	□양호□불량
		장비 정상작동 여부	□양호□불량
	MRI	Alarm Box 정상작동 여부	□양호□불량
		Water Chlller 정상작동 여부	□양호□불량
		항온항습기 정상작동 여부	□양호□불량
		촬영실 잠금 상태	□양호□불량
		장비 정상 작동여부	□양호□불량
	현상기	현상기 정상 작동 여부	□양호□불량
	골밀도	장비 정상 작동여부	□양호□불량
교육사항		안전관리(감염,낙상,소방등) 교육	1회/주		-월요일
공통사항		바닥 미끄럼 등 상태	□양호□불량
		청결 위생 상태	□양호□불량
		조명상태	□양호□불량	-전등 스위치교체(2.25)
		소화기표시 및 정위치 상태	□양호□불량
특이사항		PACS 정기PM(02.16) QI 주제선정 회의(02.15): 촬영실내 환경개선으로 안전사고 클린~ 2월 전입직원 흉부X선 검진(2.14~21) : 3명 정상