다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	방범방재시설현황 조사 및 불량 불꽃감지기 우선조치 방안 안내

1. 문화재청 안전기준과-4259(2014.9.5.) 관련입니다.

2. 최근 문화재 지역 불량 불꽃감지기 설치와 관련하여 불량 불꽃감지기에 대해 우선조치 방안을 안내하오니[붙임3~6] 조치하여 주시고,

3. 아울러 시 행정사무감사와 비판언론보도의 대응자료 작성을 위해 문화재 방범방재시설 설치현황을 요청하오니 행정사무감사 기일 등을 감안하여 자료를 필히 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 자료제출

1) 붙임 1 : 지정문화재 방범방재시설 현황조사

- 증빙서류 제출(PDF, 사진 등)

2) 붙임 2 : 불꽃감지기 중 금륜방재산업 제품인 경우 작성

나. 제출기한 : 2014. 09. 30(화) 필히 기일엄수

붙임 1. 서울 문화재 방방방재시설 현황조사 1부.

2. (주)금륜방재산업 불량 불꽃감지기 전수조사 서식 1부.

3. 불량 불꽃감지기 대응 우선조치 방안(문화재청 공무) 1부.

4. 불량 불꽃감지기 교체폐기 명령 문서(소방방재청) 1부.

5. 불꽃감지기 확인시험방법 안내 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울역사박물관장(시설과장),중부공원녹지사업소장(북서울꿈의숲관리사무소장),업무관리장(수도박물관장),서울시립미술관장(총무과장),종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(문화체육과장),성동구청장(문화체육과장),광진구청장(문화체육과장),동대문구청장(문화체육과장),중랑구청장(문화체육과장),강북구청장(문화체육과장),도봉구청장(문화관광과장),노원구청장(문화체육과장),서대문구청장(문화체육과장),양천구청장(문화체육과장),강서구청장(문화체육과장),영등포구청장(문화체육과장),관악구청장(문화체육과장),서초구청장(문화행정과장),강남구청장(문화체육과장),동작구청장(문화체육과장),성북구청장(문화체육과장),금천구청장(문화체육과장),송파구청장(문화체육과장),구로구청장(문화체육과장),마포구청장(문화관광과장),강동구청장(문화체육과장),강동구청장(선사유적과장),은평구청장( 문화관광과장)
주무관	김동천		문화재보존팀장	이은주		역사문화재과장	09/17 황요한
협조자
시행	역사문화재과-19783	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문로37 서울별관(서소문청사) 1동 5층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개