서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 보고(알림)

1. 관련근거

○ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

○ 2022년 소방재난 업무가이드-재난대응행정편-3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 본부 재난대응과-5149(2022.3.8.)호 『2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제 조사·

정비 계획 알림』

2. 2022년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비를 아래와 같이 실시하고자 하니 해당 부서는 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진개요

1) 기    간: 2022. 3. 14.(월) ~ 5. 20.(금)

2) 대    상: 1,952개소

- 소방용수시설: 1,841개소 (공설 소화전 1,826, 저수조 13, 급수탑 2)

- 비상소화장치: 105개소

- 비상소화용수시설: 6개소

3) 점검방법: 부서별 자체계획에 의한 점검반 구성·운영

- 주간 근무자 일제조사 실시 (전일 야간 근무자 출동대기)

※ 주간 근무자 출장 1일 4시간 이내

※ 출동대기 비번 근무자 초과근무 1일 4시간 이내

- 기간은 팀별 4일 = 총 12일로 통일 / 주말은 조사기간에서 제외

4) 점검내용

- 소방용수시설 일제조사 및 점검・정비

- 비상소화장치 청결상태 유지 및 상시 신속 사용 가능 상태 유지(수관연결상태 등)

5) 계획 및 결과제출

- 점검계획 제출: 2022. 3. 15.(화) 한

- 최종결과 제출: 2022. 5. 20.(금) 한 (붙임2)

나. 다용도 제수변 점검 금지 (붙임1 참고)

3. 행정사항

가. 현장대응단장(진압대장) 및 각 119안전센터장은 민원발생에 대비한 일제조사 전

적수(녹물) 발생 방지 요령 및 안전사고 예방 등 직원교육 철저

※ 소방웹하드 – 강북소방서 – 재난관리과 – 대응총괄팀 – “소화전 안전 점검 영상“ 필히 시청

나. 일제점검 후 119행정정보시스템 사진 현행화 철저

다. 비상소화장치 유지관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청력 유지상태 등)

라. 소방행정과는 일제조사 시 비번 근무자에 대한 초과근무 지급

마. 고장 소방용수시설 발견시 - 즉각 대응총괄팀에 보고

바. 일제점검 기간이 3개월이지만 1월 1회 이상 용수 점검 실시해야함

(일제점검 하지 않는 달은 정기점검 실시)

(ex 3월에 일제점검 시 4월, 5월은 정기점검 실시, 4월에 일제점검 시 3월,5월은 정기점검 실시)

※ 전 달 미실시 하여 다음달에 2회 실시하는 경우 인정 안 됨

붙임   1. 2022년 상반기 소방용수시설 일제 점검·정비 계획  1부.

2. 22년 상반기 소방용수 일제조사 결과(센터명) 1부.

3. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

4. 일제 조사 요령 1부.

5. 소화전 안전 점검 영상 1부(대응총괄팀 웹하드 업로드) 1부.  끝.

	강북소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	이준형		재난관리과장	박숙자		소방서장	03/11 김현
협조자
시행	재난관리과-1589	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/
전화		/전송		/		/	부분공개(6)