투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한국화학융합시험연구원장
(경유)
제목	2022년 탈취시설 중화제 시험의뢰

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리센터의 하수처리 공정에서 발생하는 악취를 제거하기 위해 사용되는 탈취시설 중화제에 대한 시험을 다음과 같이 의뢰하오니, 시험 후 결과를 회신해 주시기  바랍니다.

가. 시험의뢰 내용

약품명	시험항목	제품규격
가성소다 4.5%	NaOH 함량(%)	4.5~4.9%
	비중	1.048 이상
	pH	13.0 이상

나. 시험의뢰처: 본원 과천청사(경기도 과천시 교육원로 98(중앙동))

다. 결과 회신처

1) 주소: 서울시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터 본관3층

운영과 슬러지처리팀 담당자 앞

2) 연락처: 전자우편(ryuui@seoul.go.kr), ☎02-2211-2582(담당자 류의창)

붙임  1. 약품 시료 1점(별도 송부). 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	류의창		운영과장	03/15 최영효
협조자
시행	운영과-1816	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 운영과 (용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2582	/전송	02-2211-2599	/	ryuui@seoul.go.kr	/	대시민공개