문서번호	교량보수과-3558
결재일자	2014.9.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장
윤철식		09/17 김환겸
협조
	주무관		조장호

일상 정기점검 결과보고[잠실대교]

2014. 9.

일상 정기점검 결과보고

□ 시설물 현황

시설물명	위 치	시설물 개요	법정구분	준공년도	담당자
잠실대교	광진구 자양동~잠실동27	폭 35m, 연장 1280m	1종	2004년	7급 윤철식

□ 점 검 일 : 2014년 9월 16일(화)

□ 점 검 자 : 시설7급 윤 철 식 , 시설7급 조 장 호.

□ 점검구간 : 교량상부(보도구간) 집중점검

□ 적출사항

연번	위 치	점검사항	적출내용	조치계획
1	잠실대교 북단방향 (P3~P4)	보도 및 난간 시설물상태	보도구간 난간부 유리파손	일상유지보수업체 작업지시 예정

□ 사진현황