출근은 체온확인으로, 업무는 비대면으로, 현장은 보호장비로, 퇴근은 집으로!
	강 남 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년도 상반기 소방용수시설 일제 조사·정비 자체계획 수정보고(역삼)

1. 관련근거

가. 2022년도 소방재난 업무가이드 2.재난대응행정편 “소방용수시설 및 비상소화장치 관리”

나. 市재난대응과-5149(2022.3.8.)호 “2022년 해빙기(상반기)소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림”

다. 재난관리과-2713(2022.03.15.)호 “2022년도 상반기 소방용수시설 일제 조사ㆍ정비 계획 보고(알림)”

2. 역삼119안전센터의 22년도 상반기 소방용수시설 일제 조사 및 정비 자체계획에 수정사항이 있어 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2022. 3. 10.(월) ~ 5. 20.(금)

나. 점검대상

1) 공설 소방용수시설 : 821개소 (소화전 820, 급수탑1)

2) 비상소화장치 : 18개소

다. 점검방법 : 당일 주간근무자 14~18시 소방용수조사(출장)

당일 야간근무자 14~18시 출동대기(초과근무)

라. 세부계획 및 팀별일정: 붙임문서 참조

마. 행정사항 : 2022.5.20.(금)까지 결과제출

붙임  1. 상반기 소방용수시설 점검일정 1부.

2. 소방용수시설 조사 세부계획(역삼) 1부.

3. 비상소화장치 현황 및 팀별 점검대상 1부.

4. 소방용수 일제조사 결과(역삼) 1부.

5. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황(보고서식) 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	임태한		진압3팀장	황대연		119안전센터장	03/21
한충호
협조자
시행	역삼119안전센터-20010	(	2022.03.21	)	접수		(		)
우	06226	서울특별시 강남구 역삼로 236, 역삼119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7591	/전송	02-508-1193	/	dlaxoghks00@seoul.go.kr	/	부분공개(6)