투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	영등포구청장 (도로과장)
(경유)
제목	횡단보도 투광기 설치를 위한 시설물 이용 검토 및 협조 요청

1. 영등포구청 도로과-5851호(2022.3.29.) 협의 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 아래와 같이 협의에 대한 의견을 회신하오니 설치에 참고하여 시행하시기 바랍니다.

가. 설치 및 유지관리는 영등포구청(도로과)에서 수행

나. 한전 전원 별도 수전

다. 제어기 및 신호등 연결 작업(접점 연결 등)은 최소로 사용하고 고장 시 즉시 차단 및 손실이 최소화 되도록 별도 차단기를 설치

라. 신호지주 입선 시 신호맨홀 사용하여 입선하고 케이블에 시설물 및 관리청 표식 부착, 부득이 지주 타공시 부식방지 조치

마. 큰 하중의 시설물은 신호등주의 안정성에 문제가 생길 수 있으므로 시설하지 말 것

바. 작업 완료 후 신호등주, 등기구, 베이스커버, 발포지수제, 맨홀 등 시설물 원상복구

사. 제어기, 신호등주 등 시설물 교체가 필요할 경우 교통신호기 원인자공사 행정절차를 적용하여야하며, 준공 후 도로사업소로 인계.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	03/31
김형집
협조자
시행	기전과-20351	(	2022.03.31	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개