특수장소 화재발생대상 현장조사보고

부분공개(7)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-20231		이훈식	03/31
			신용호

대상명		*******				대표자	***				안전관리자			***
위치	******************										위험물안전 관리자
건물구조	철근콘크리트조 6/1층 연면적 2,362㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 연기감지기 작동 자동화재속보설비 작동, 119자동신고됨
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 경보설비 작동 비상구 임의변경							2차 조사 필요
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 특이사항없음
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 2022.3.30.(수) 06:13경 강동구 성내동 성내프라자빌딩 지하1층 댄스연습장에서 발생한 화재로 인해 소방대가 도착하여 소화기등으로 화재를 진압후 건물 지하 피난설비 확인결과, 비상구 임의변경 판단되어 피난설비 문제점이 야기되는바 2차 조사가 필요하다고 사료됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :																소방경 이훈식
				◎ 조사일시 : 2022.03.30.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			박경희