문서번호	시설운영과-20422
결재일자	2022.04.05

주무관	시설운영과장
지장환	04/05
	배효성

시설물관리 업무일지(2022.04.03)

일시 : 2022년 4월 3일(일) 날씨 : 맑음                소속 : 시설운영과

○ 근무인원
구 분	현 원	근무상황부							비 고
		출근인원	휴무	대체휴무	공가(특별)	병가	연가	결근
계	11	4	5	0	2	0	0	0
일근 공무직	1	0	1	0	0	0	0	0	주간:E조2명 D조2명
교대 공무직	10	4	4	0	2	0	0	0	야간:A조2명
○ 금일작업내용
1. 식물문화센터 옥상 전망대 출입문 개방 및 폐쇄(09시 ~ 18시) 2. 식물문화센터 옥상 디지털도어록 건전지(AA 4EA) 교체 3. 호수화장실(여자) 세면대 간접led등기구 탈착에 의한 재 부착 4. 도시가스 정압실 2개소 압력그래프용지 교체 5. 초지원 관수기계실 부스터펌프 알람발생 복구(1,2호기 전원차단 복구함) 6. 재배온실1 스케줄 적용 해제함 7. 근로자휴게실 난방펌프 스케쥴 수정함 8. 수처리장 유입수조 여과기, 약품공급 상태 확인 9. 통합관제실 민원접수사항(감지기 53건/ 민원 4건) 업무협의 및 식물원내 전관방송(33회) 10. 안전교육 실시 - 교육시간 : 09:00~09:10 - 교육내용 : 위험물질 사용 및 보관 등 관리상태 적정 여부(가스, 가연성, 발화성 물질 등)
○ 익일작업계획
○ 특기사항
1. 방화순찰점검- 문화센터 및 부속건축물 야간 순찰 2회 실시(07:00~08:00, 22:00~23:00) 2. 공가 : 기계 임락형, 전기 김종호

붙임  1. 교육자료(화학물질 관리요령) 1부.