	강 북 소 방 서
수신	우이119안전센터장
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 이설 완료에 따른 검수(알림)

1. 북부수도사업소 시설관리과-20888(2022.4.7.)『소방용수시설(지하식소화전)이설결과 알림』과 관련입니다.

관리번호	이설 전 주소	이설 후 주소	설치형식	이설사유	관할
2112	강북구 인수봉로 55길 33-2	강북구 인수봉로 55길 33-5	지하식	지속적인 소음발생	우이

2. 소방용수시설(소화전) 이설 완료에 따른 현지 검수를 아래와 같이 알리오니, 해당 센터에서는 검수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검수기간 : 2022. 4.11.(월) ~ 4.12.(화)

나. 검수대상

다. 검수방법 : 해당부서 실정에 맞게 검수

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지검사

3. 행정사항

가. 해당부서에서는 안전사고가 발생하지 않도록 안전책임자를 지정·운영

나. 현장 확인 시 급수 불편 민원사항이 발생하지 않도록 유의사항 숙지하여 검수

※[소화전 개폐시 유의사항 - 붙임2]

다. 검수완료 대상 사진 업로드, 주소 수정 등 119행정정보시스템 입력 철저

라. 검수결과는 2022.4.13.(수)한 재난관리과로 보고

붙임  1. 소방용수시설 검수대상 및 검수결과(서식) 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
담당자	권영웅		대응총괄팀장	이준형		재난관리과장	04/08
박숙자
협조자
시행	재난관리과-20503	(	2022.04.08	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	https://fire.seoul.go.kr/gangbuk
전화	02-6946-0153	/전송	02-6946-0154	/	2017050913@seoul.go.kr	/	부분공개(5)