방염시험실 일일점검부(2022.4.8.)

담당자	예방팀장	예방과장		결재
박형문	代임영석	04/08
		고기정
협 조

문서번호 :	예방과-21219

일자	방염시험기기					출입문 개폐 상태	점등 기구	후드 및 환풍기 관리	시험실 내 청소	매뉴얼 비치 상태	비 고
	항온 건조기	데시 게이터	연소 시험장치	디지털 면적계	가스시설 및 연료
3.23	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.25	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.28	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.29	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.30	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.31	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

범례 : ○양호, △수리요함, ×교환요함 (□ 수리함 □교환함)