	성 북 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설(비상소화장치) 고장 발생 알림(길음)

1. 재난관리과-1373(2022.3.8)호 『2022년도 소방용수시설 관리·운영 계획 알림』와 관련입니다.

2. 길음119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설(비상소화장치 19호) 고장 발생하여

아래와 같이 제출합니다.

○ 대 상: 비상소화장치 19호(일체형)

○ 내 용: 비상소화장치함 좌측문 찌그러짐(세부내용 붙임 참조) 등

붙임  소방용수시설 고장 발생 보고서(길음) 1부.

	길음119안전센터장
담당자	조진성		진압2팀장	김영철		센터장	04/14
이연우
협조자
시행	길음119안전센터-20429	(	2022.04.14	)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7379	/전송	02-2287-8208	/	jinsung427@seoul.go.kr	/	부분공개(6)