문서번호	운영과-20315
결재일자	2022. 4. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
황동현		조정호	04/19
			김봉철
협조

총인 약품(PAC 17) 탱크 보완 시공 및 소독설비 천막 교체 계획

2022. 4.

난지물재생센터

(운영과)

총인 약품(PAC 17%) 탱크 보완 시공

및 소독설비 천막 교체 계획

안정적인 하수처리를 위해 총인 약품 저장탱크를 타포린 방수천막

으로 보완시공하고 소독설비 펌프실 외부 천막을 교체하고자 함

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2022.04.18.(월) 13:00~15:00

○ 점검대상 : 총인약품 저장탱크 12개(계열별 2개), 1처리장 소독설비 펌프실

○ 점검내용 : 각 시설 이상 유무 확인

○ 점 검 자 : ********************

□ 점검결과

********************************************************

*****************************************

******************************

☞ 보완 시공 및 천막 교체 필요

□ 보완시공 및 천막교체 계획

○ 보완시공 : 강우·강풍 대비 저장탱크 상단 타포린 방수 천막 설치

○ 천막교체 : 기존 천막 철거 및 타포린 방수 천막 교체 설치

********************************************

*******************

*****************************

*******************************************************

○ 소요예산 : 2,915,000원

○ 예산과목 : 난지물재생센터 운영, 수선유지교체비, 수선유지비,

약품투입시설 유지보수(214-05)

붙임  1. 산출내역서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.