코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	동부수도사업소장 (시설관리과장)
(경유)
제목	계약심사 서류 수정 요청(용마배수지(2지) 내부방식공사)

1. 동부수도사업소 시설관리과- 22405호('22. 4. 22.)와 관련입니다.

2. 위 문서로 계약심사 요청한 "용마배수지(2지) 내부방식공사"에 대하여 검토결과 다음과 같은 수정사항이 있어 통보하오니 '22. 4. 29.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다

○ 수정 보완할 사항

· 간접노무비, 기타경비 등 재산출(조달청 제비율 적용기준 변경사항('22.4.25) 반영)

· 산업안전보건관리비, 일반관리비 등 재산출

· 콘크리트 단면제거 품 재산출(계약심사과-21423호('22.4.13) 참고)

· 폐기물 처리비 세부 내역 제출(폐기물처리량 100톤 이상시 본 공사와 별도로 분리 발주)

· 본 공사와 관련이 없는 자재, 일위대가 등은 삭제(또는 숨김)하여 내역서 작성. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	임홍필		토목심사2팀장	노형근		계약심사과장	04/25
代이경혜
협조자
시행	계약심사과-21994	(	2022.04.25	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관1동 9층 계약심사과 토목심사2팀	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3333	/전송	02-2133-1032	/	ihp@seoul.go.kr	/	대시민공개