등록번호

치수과-5531

★주무관

치수팀장

치수과장

생활도시친화국장

등록일자

2022.5.2.

황상규

안봉섭

代이성하

전결 05/02

유철호

결재일자

2022.5.2.

공개구분

부분공개(5)

협  조

- 2022년 여름철 풍수해 대비 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 결과보고

생활도시치화국

치    수    과

- 2022년 여름철 풍수해 대비 -

수방시설 및 수해취약지역 일제점검·정비 결과보고

2022년 우기대비 수해취약지역과 빗물저류조 등 수방시설에 대하여 일제 점검(1·2차) 및 정비를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

▢ 수방시설 및 수해취약시설 일제점검·정비계획

【치수과 -2062호(‘22.2.22.’)】

Ⅱ		점 검 결 과

▢ 점검 및 정비기간 : 2022. 3. 2. ~ 2022. 4. 22.

○ 1차 : 2022. 3. 2. ∼ 2022. 3. 31.

○ 2차 : 2022. 4. 1. ∼ 2022. 4. 22.

▢ 점검자 : 시설물 관리부서 담당자

▢ 점검대상 : 수방시설물 및 풍수해 취약시설 지역

합 계	민 간 공사장	사면 시설	지하 시설	돌출 시설	저류조, 침사지	맨 홀	빗물 받이
23,462	18	54	14	355	11	7,994	15,027

▢ 지적사항 및 조치내용 : 총 2건

○ 돌출시설(옥외광고판) 달통 부식 및 도색탈락(가로환경과)

- 해당 옥외광고판 소유주에게 정비명령 시행(‘2022. 4.’)

Ⅲ		행 정 사 항

▢ 일제점검 및 정비결과 제출 : 치수과 → 서울시 하천관리과

붙임 : 1. 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 및 정비결과 현황 1부

2. 현황 사진대지 1부.  끝.