문서번호	교통정보과-22123
결재일자	2022. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		버스정보팀장	교통정보과장
김경진		가순종	05/03
			이수진
협조	주무관		오수년
	주무관		김영민

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업」

상반기 하자검사 실시계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 05.

교통정보과

(버스정보팀)

「2021년 버스정보안내단말기(BIT) 설치사업」

상반기 하자검사 실시계획 보고

2021년 버스정보안내단말기(BIT) 사업(교체, 강북(시민참여), 강남)에 대하여 정기하자검사를 실시하고자 아래와 같이 보고 드림

□ 관련근거

ㅇ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조(하자검사)

- 지방계약법 시행령 제69조에 따른 담보책임의 존속기간 중 연2회 이상

□ 사업현황

사업명 내용	2021년 버스정보안내단말기 설치 사업
	교체 사업	강북권역(시민참여) 사업	강남권역 사업
계약업체	㈜싸인텔레콤 컨소시엄	㈜시티랩스	한국정보기술㈜
준공금액	1,920백만원	962백만원	634백만원
하자담보기간	'21.12.14. ~ '22.12.13.	'21.12.20. ~ '22.12.19.	'21.12.14. ~ '22.12.13.

□ 하자검사 개요

ㅇ 검사기간 : '22.6.1. ~ 6.30.

ㅇ 검 사 자 : 버스정보팀장외 3명(오수년-교체, 김경진-강북권역(시민참여), 김영민-강남권역)

ㅇ 검사방법 : BIT 설치 현장 확인

ㅇ 검사내용

구 분	검 사 대 상	검 사 내 용
BIT	‧ 버스정보안내단말기(BIT) ‧ 구조물(POLE)	‧ 버스정보안내단말기 : 외관, 모듈, 정보제공, 음성 등 ‧ 구조물 : 손상 여부, 불법광고방지대 부착 상태 등
토목,전기	‧ 핸드홀, 굴착복구상태 등	‧ 굴착경로 보도 침하여부 ‧ 핸드홀(지면과 일치여부), 배관·배선 상태 등

□ 향후 계획

ㅇ 계약업체 하자검사 일정 제출 요청 및 하자검사 시행

ㅇ 현장점검 후 발견된 부적합 사항에 대한 즉시 조치 요구

- 불응 시 하자보수보증금 활용 보수하고 입찰 참가자격 제한 조치

붙임 : 1. 하자검사 대상 리스트 1부.

2. 하자검사조서 1부.

3. 하자검사 점검표 1부.  끝.