	중 부 소 방 서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	고장발생보고(여자화장실)

회현119안전센터 여자화장실 및 배관 막힘이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 발생일: 2022. 5. 2.(월)

2. 장  소: 회현119안전센터 1층 여자화장실

3. 내  용: 1층 여자화장실 변기 막힘 및 누수로 인해 센터 내 모든 화장실 변기 막힘 및 사용 불가함.

4. 원  인: 1층 여자화장실 이용객이 다량의 핸드타월을 변기에 넣고 내려서 정화조까지 연결된 배관이 막힌 것으로 추정함.

붙임  고장발생사진(회현) 1부.  끝.

	회현119안전센터장
담당자	박중호		진압1대장	김병훈		119안전센터장	05/09
김원선
협조자
시행	회현119안전센터-20635	(	2022.05.09	)	접수		(		)
우	04630	서울특별시 중구 소공로 30, 회현119안전센터 (회현동2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02-775-0119	/전송	02-753-0119	/	pjh0805@seoul.go.kr	/	대시민공개