문서번호	물재생계획과-22535
결재일자	2022. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
김성대	정한영	05/10
		代정한영

하수시설물 긴급복구비 지원 검토보고(서대문)

2022. 05.

하수시설물 긴급복구비 지원검토(서대문구)

시설물 종합평가결과 D등급인 서대문구 천연동98-54~40-1구간 사각형거에 대해 단면보수로는 시설물의 내구성 및 안전성 확보가 어려워 안전사고 예방 등을 위해 긴급복구비 지원 검토결과를 보고 드림

Ⅰ		긴급복구비 요청 개요

자치구명	위 치	규 모	요청사유	요청액
서대문구	천연동 98-54`~40-1	*****개량 □1.2×1.0m, *****	손상 및 노후화가 심하여 단면보수로는 시설물의 강도를 유지할 수 없어 긴급히 전면개량	******

Ⅱ		위치도 및 하수관망도

□ 위치도

○ 서대문구 천연동 98-54 주변

****************************************************************************

□ 하수관망도

******

Ⅲ		하수관로 현황

□ 규    모: ****************

□ 매설연도: 1991년***************

□ 하수관로 상태

○ 구조체 손상 및 노후화가 심한 상태로 단면복구를 통해 내구성 등을 확보코자 하였으나, 치핑 결과 철근부식, 세굴 및 파손이 광범위하게 발생

□ 현장사진

******************************

Ⅳ		검토의견

□ 현장조사 검토결과

○ 1991년 설치된 사각형거로 시설물 종합평가결과 D등급 판정받아 단면복구를 통해 내구성 등을 확보코자 하였으나, 현장조사 결과 철근노출, 파손 및 세굴이 광범위하게 발생하고 있어 전면 개량하는 것이 적정하여 안전사고 예방 등을 위해 긴급복구비를 지원하여 정비함이 타당하다 판단됨.

□ 긴급복구비 지원개요

○ 공사규모: ************************

○ 공사기간: 2022.5. ~ 11.

○ 소요예산: *********

*************

************************************

********************************

Ⅴ		행정사항

□ 하수관로 긴급복구비 지원통보 **********

(단위 : 백만원) ***********************************************************************

○ 예산과목 : **********************************

************************

붙임  1. 긴급복구비 요청서 1부

2. 사업설명서(서대문구) 1부.  끝.