	양 천 소 방 서
수신	양천구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 협의 결과 회신(신정4동 891-27)

1. 양천구청 건축과-11295(2022.5.12.)호“건축허가(신축) 신청에 따른 협의(신정4동 891-27)”와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청하신 대상물에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 서울시 양천구 신정4동 891-27

나. 건 축 주: 최현수, 정영숙

다. 건축규모: 철근콘크리트구조, 지하1층/지상6층, 1개동, 연면적 481.8㎡

라. 건축용도: 공동주택(도시형생활주택)

마. 건축구분: 신축

바. 소방시설

- 소화설비: 소화기구, 자동소화장치, 스프링클러설비

- 경보설비: 비상경보설비, 단독경보형감지기, 가스누설경보기

- 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등

- 소화활동설비: 연결송수관설비

사. 소방시설업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대 표 자	기 술 자
설계	㈜대광엔지니어링	서울시 영등포구 당산동4가 11 (02-2632-1516)	제영등포 95-2호	임연택

아. 검토결과: 동의(적합)

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동 상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 시공이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바라며,

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축공사 시 참고하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가동의서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	양 천 소 방 서 장
담당자	임용환		예방팀장	변두남		예방과장	05/16
원병연
협조자
시행	예방과-22999	(	2022.05.16	)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180, 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	mutjin69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)