내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
	송 파 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 5월 소방용수시설 및 취약지리조사 계획(변경)

1. 관련근거

가. 재난대응과-4728(2022.3.3.)호 "소방용수시설 관리•운영 계획 알림"

나. 재난괸리과-20097(2022.3.24.)호 "2022년 송파소방서 소방용수시설 관리운영 기본계획 알림"

2. 2022년 5월 소방용수시설 및 취약지리조사를 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가.기  간 : 2022. 5월 중(주간 및 당번근무 시 조사)

나.대  상 : 294개소(소화전291, 급수탑1, 비상소화장치2)

다.방  법 : 팀별(조별) 조사 (안전책임자 : 센터장 및 각 대장, 감독자 : 각 대장)

라.중점점검사항

- 점검 시 직원 안전사고 및 민원발생 방지 교육 실시

- 급격한 밸브 개폐 조작 금지

- 밸브 개방 순서에 따라 점검하여 출수 시 적수(녹물) 발생 등 민원 방지

- 119행정정보시스템 현행화 철저

- 소방용수시설 인근 지역 취약지리조사 병행 실시

붙임  5월 중 소방용수시설조사 담당자 및 계획표 1부.  끝.

서무담당	민선기		진압2대장	양태욱		센터장	05/16
이종봉
협조자
시행	종합운동장119안전센터-20799	(	2022.05.16	)	접수		(		)
우	05500	서울특별시 송파구 올림픽로 25, 종합운동장 119안전센터 (잠실동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-6981-5388	/전송	02-417-0119	/	minsg119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)