코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]서울시 관리규약 준칙 상 PD 내부에 위치한 배관은 공용부분인지 전용부분인지

안녕하십니까?

귀하께서 *************************************)에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

민원요지>

- 입상배관과 연결되는 세대배관이 전용부분인지? 공용부분인지?

답변내용>

- 준칙 [별표2]에 따르면 배관·배선 및 닥트와 그 외의 건물에 부속되는 설비의 경우 "개별세대에서 단독으로 사용하는 부분"은 전유부분에 해당되며, "2세대 이상이 사용하는 배관·배선 등은 공용부분으로 한다"라고 규정되어 있으므로 파이프 덕트 내부의 시설물은 공용부분에 해당됩니다.

- 다만, 귀 단지에서 문제되는 입상배관과 연결되는 세대배관이 첨부하여 주신 그림만으로는 세대내부에 설치되어 있는지 여부를 파악하는데 어려움이 있으므로 귀 단지의 도면등을 토대로 최종 판단하시기 바랍니다.

답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우는 주택정책실 공동주택지원과 최현희 주무관(☏02-2133-7292)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	최현희		아파트관리팀장	우배용		공동주택지원과장	05/18
김장수
협조자
시행	공동주택지원과-23249	(	2022.05.18	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 시티스퀘어 13층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-7292	/전송	02-2133-0755	/	0922chh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)