	서 초 소 방 서
수신	*****************************************
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경허가 처리 통보(0000주유소)

1. 민원접수 제4310(2022.5.17.)호「위험물취급소 변경허가 신청서」와 관련입니다.

2. 귀하의 위험물취급소 변경허가 신청에 대하여 변경허가 처리사항을 통보하오니,       시공 시 안전조치에 만전을 기하여 주시기 바라며 신청도면에 따라 시설을 완료하신 후      완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 신청자

○ 상  호: *******

○ 위  치: ************************

○ 설치자: **********

나. 변경허가 신청내용

○ ****************

○ ****************

○ *************************

○ ***********************

○ ***********************

○ ***********************

○ ***************************************************

○ *******************************

○ *******************

○ *************

다. 변경허가일자: ************

라. 변경허가번호: ****************

3. 안내사항

가. 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 「위험물안전관리법」시행규칙         제8조 [별표1의2]에서 정하는 사항을 변경하고자 할 때에는 변경허가를 득한 후         시공하시기 바랍니다.

나. 위험물 탱크 및 배관 등 주요 공정 작업 시 유증기로 인한 화재 및 폭발사고 방지를         위하여 위험물 회수, 탱크 세척, 유증기 제거 등 안전이 확보된 상태에서 시공하여         주시기 바랍니다.

다. 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리 업무를 위하여 위험물 안전관리법 시행령         제11조, 제12조 및 동법[별표5], [별표6]의 규정에서 정하는 위험물안전관리자를         선임하고, 선임일로부터 14일 이내 관할 소방서에 신고해야 하오니 사전에 착오없이         준비하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 초 소 방 서 장
담당자	박건석		위험물안전팀장	황정선		예방과장	05/19
代조진석
협조자
시행	예방과-24098	(	2022.05.19	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 서초소방서 예방과 위험물안전팀 (반포동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-594-4119	/전송	02-532-2116	/	rjstjr1004@seoul.go.kr	/	부분공개(6)