문서번호	환경수질과-21520
결재일자	2022. 5. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장
이주용		05/24
		여종순
협조

2022년 한강 조류경보제 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 5.

한강사업본부

(환경수질과)

2022년 한강 조류경보제 시행계획

녹조로부터 상수원수 보호와 시민의 친수활동 공간 확보를 위하여 잠실상수원보호구역과 친수구역에 대하여 조류경보제를 시행코자 함

개    요

❍ 추진근거

- 수질오염경보제(물환경보전법 제21조 제1항)

- 2022년 서울시 조류경보제 시행계획(물순환정책과-23542호, 2022.5.23.)

❍ 기    간 : 연중(친수활동 구간은 5월 ~ 11월 운영)

❍ 발령기관 : 서울특별시(물순환정책과)

❍ 조치기관 : 한강사업본부 환경수질과

❍ 대상구간

- 상수원보호구역 : 미사대교～잠실대교

- 친수구역 : 잠실대교～행주대교

❍ 경보 발령 기준 및 항목

- 발령기준 : 남조류 세포수가 연속 2회 초과시

- 해제기준 : 남조류 세포수가 연속 2회 기준이내시

- 단계별 기준 및 항목

<남조류세포수, 세포수/mℓ>

구 분	예비	관심	경계	조류 대발생	해제
상수원 구간	-	1,000	10,000	1,000,000	1,000미만
친수활동 구간	10,000	20,000	100,000	-	10,000미만
비 고	서울시 자체기준	조류경보제 기준

※ 시료 채취지점

- 상수원보호구역(4개소) : 미사대교, 강동대교, 광진교, 잠실철교

- 친수구역(5개소) : 성수대교, 한남대교, 한강대교, 마포대교, 성산대교

❍ 운영체계

수질측정		경보발령		관계부서 대응		경보해제
수질검사기관 (서울물연구원, 보건환경연구원)		물순환정책과		상수도사업본부 서울물연구원 보건환경연구원 한강사업본부, 자치구		물순환정책과

2022년 한강 조류경보 발령 시 조치계획

❍ 상황실 설치 : 한강사업본부 2층 환경수질과 사무실(3780-0790)

❍ 운영기간 : 조류경보 발령 시 ~ 해제 시 까지

❍ 상황반 구성 : 환경수질과장 외 직원 10명(1일 1명씩 순환근무)

❍ 조류제거 장비 및 인력 현황                  (기준: '22년 5월)

오일휀스 (m)	조류제거 선박(척)			황토(kg)	동력분무기 (대)	청소인력 (명)
	청소선	청소보조선	순찰선
1,940	5	10	4	9,325	16	40

※ 황토는 다음 경우에 살포할 수 있으며 한강환경유역청장 승인필요

① 조류발생으로 악취가 발생하는 경우

② 조류경보 이상시

③ 응집형태로 산재되어 미관이 좋지 않은 경우

④ 기타 필요한 경우

❍ 조류경보제 단계별 조치사항                     〔한강사업본부〕

단 계	상수원(미사~잠실대교)	친수구간(잠실~행주대교)
예 비	-	○녹조밀집지역 수표면 물청소 실시 ○한강변,수상순찰 강화(불법행위 단속) ○조류제거물질(황토) 준비사항 점검 ○유관기관 비상연락체제 유지
관 심	○조류제거조치 -선박이용 조류분산 : 1일 2회이상 -육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회이상 -조류 심한지역 펜스(방어막) 설치	○조류제거조치 -선박이용 조류분산 : 1일 2회이상 -육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회이상 -조류 심한지역 펜스(방어막) 설치 -필요시 조류제거물질 살포 ○시민홍보 -공원내 안내방송(발령상황) -수상레저활동 자제권고 및 현장조치
경 계	○상황실 설치운영 : 환경수질과 -근무시간 평일09:00∼18:00,공휴일10:00∼16:00 -비상연락체계 유지 -발령구역 조치사항 수합 및 보고 ○조류경보 ‘관심’단계 대책상황 유지 ○조류제거조치 강화 -선박이용 조류 제거 : 1일 2회 이상 -필요시 조류제거물질(황토) 살포 -한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○시민홍보 -공원내 안내방송 실시	○상황실 설치운영 : 환경수질과 -근무시간 평일09:00∼18:00,공휴일10:00∼16:00 -비상연락체계 유지 -발령구역 조치사항 수합 및 보고 ○조류경보 ‘관심’단계 대책상황 유지 ○조류제거조치 강화 -선박이용 조류제거 및 순찰 : 1일 2회 이상 -필요시 조류제거물질(황토) 살포 -한강본류 및 둔치 쓰레기 제거 ○시민홍보 -공원내 안내방송(발령상황) -수상레저활동 금지 및 현장조치
대발생	○조류경보 ‘경계’단계 대책상황 유지 -근무시간 : 24시간 ○조류제거조치 강화 : 조류제거물질(황토) 살포, 선박이용 조류분산 1일 2회 ○시민홍보 : 공원내 안내방송실시(발령상황) 및 현장조치 ○일일 조치사항 보고(물순환정책과)

2021년 한강 조류경보제 운영결과

[기상여건(5~11월)]

❍ 예년에 비해 평균기온↓, 일조시간↑, 강수량↑, 팔당댐 방류량↓

- 마른장마로 인해 일조시간은 '16년 이후 최대(8.75시간)      -  팔당댐 방류량은 '19년을 제외하고 최소 방류(383㎥/s)기록

구 분	평균 (‘16년~’21년)		2016	2017	2018	2019	2020	2021
평균기온(℃)	21.8		22.8	22.3	22.1	22.3	21.4	20.1
일조시간(hr/d)	7.3		7.0	7.3	7.6	7.3	5.3	8.75
강수량(mm/월)	153		125	177	162	115	230	175
팔당댐 방류량(㎥/s)	558		427	672	676	297	1,266	383

[조류 발생현황 및 대응실적]

❍ 한강 조류경보 발령현황(최근 6년간)

년도별	2016	2017	2018	2019	2020	2021
발령단계	-	-	예비	-	-	관심
발령횟수	-	-	1회	-	-	1

※ 2018년 친수구간에서 ‘예비’ 단계 1회 발령(‘18.8.6.~8.13.)

※ 2021년 상수원구간 ‘관심’ 단계 1회 발령(‘21.8.27.~9.8.)

❍ 2021년 조류(녹조) 발생 현황 : 상수원 구간 관심단계 발령

- 상수원구간 :‘관심’단계(남조류1,000세포/mL)발령('21.8.27~9.8)

▸ 미사대교 : 8월 셋째주(1,865세포/mL), 셋째주(6,094세포/mL)

- 친수활동구간 : ‘관심’ 단계기준(남조류 20,000세포/mL)이내 유지

▸ 최대 녹조 발생은 한강대교 지점(9월 첫째주) : 5,375세포/mL

❍ 2021년 조류대응 실적

- 순찰선과 청소선․보조선 활용 수상순찰 및 정체구역 수표면 청소

▸ 선박 이용 조류분산 및 청소 :순찰선 4대, 청소선 5대, 청소보조선 10대 활용

▸ 총20개조(2인 1조) 연 10,100명 투입(수상순찰), 수상쓰레기 1,640톤 수거

한강공원 안내센터별 협조사항

❍ 공통사항 : 조류경보 단계별 조치사항 시행 및 비상연락체계 유지

❍ 선박보유 안내센터 : 광나루·뚝섬·잠원·이촌·양화·난지·망원·관공선

- 한강 조류발생 주요지점 순찰 강화 : [붙임 2]

- 조류제거 물질(황토 등) 관리 철저 : 환경담당

- 조류발생시 분산 및 제거 작업 실시 : 공무직(환경정비원)

- 관심단계 이상 발령시 : 토요일, 공휴일 근무자 2인 배치

※ 주간 근무시간 52시간 이내 준수, 초과시 필히 사전 협의

❍ 수질검사 선박지원 : 주 1회 이상(‘경계’이상 발령시 주 2회 이상)

- 상수원보호구역 : 광나루안내센터(물연구원)

- 친수구역 : 여의도 관공선(보건환경연구원)

붙임 1. 2022년 서울시 조류경보제 시행계획 1부.

2. 한강 조류발생 주요지점 담당자 현황 1부.  끝.