문서번호	기전과-22920
결재일자	2022. 5. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이영진		박신범	05/25
			김은덕
협조
	주무관		이희수

신원 및 청계산지하차도

터널 라디오 재방송 장치용 축전지 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 05. 25. (수)

동부도로사업소

신원 및 청계산지하차도

터널 라디오 재방송 장치용 축전지 교체 계획

신원 및 청계산지하차도에 설치된 터널 라디오 재방송 장치용 축전지를 점검한 결과, 축전지 기능에 문제가 있어 교체 계획을 수립하고자 함.

□ 추진근거

○ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침

- 국토교통부예규 제139호, 2016.8.12.

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼

- 도로시설과-15410호(2017.12.29.)

○ 도로터널 방재시설 안전점검 세부계획 수립 보고

- 기전과-210호(20197.1.11.)

□ 도로터널 방재시설 현황

시설명	모델명	제품구성	설치장소	설치년도	비 고
	제조사
FM 라디오 재방송 장치	SR-910(FMR) 중계용 무선기기	수신공용기 통합감시장치 라디오 모니터 FM 중계증폭장치 비상방송장치 전원공급장치 산업용 축전지 (12V, 60AH)	신원지하차도 청계산지하차도	2013.06.	능동형 채널선택 증폭방식
	주식회사소스텔 031-455-9002

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2022.05.20.(금), 10:00 ~ 11:30

○ 점검장소 : 신원지하차도 종합상황실, 청계산지하차도 전기실

○ 점 검 자 : 공업6급 이경선, 공업7급 이영진

○ 점검결과 : 라디오 재방송 장치용 축전지의 전압을 측정한 결과,                  기능 저하(내구연한 경과)로 교체 요함.

○ 점검사진

(신원지하차도 종합상황실)라디오 재방송 장치용 축전지(2cell) 교체 要			(청계산지하차도 옥외전기실)라디오 재방송 장치용 축전지(2cell) 교체 要

□ 교체계획

○ 교체대상 : 신원 및 청계산지하차도 라디오 재방송 장치용 축전지

○ 교체기간 : 2022.06.07.(화)까지

○ 교체내역 : 산업용 축전지(정격전압 및 용량 : 12V, 60AH) 4대

설치 교체 및 폐축전지 철거

○ 설치업체

- 업 체 명 : 로케트 한국 (대표자 : 정성운)

- 소 재 지 : 서울시 노원구 섬밭로 8-2, 1층 101호 (공릉동)

- 연 락 처 : 02-949-1229

- 선정사유 :「지방자치단체구매카드 사용기준」3백만원 이하 소액(지방계약법률

시행령 제30조 제1항 제2호)이며, 비교견적 최저가 업체 선정

○ 소요예산 : 금484,000원(금사십팔만사천원)

○ 지출방법 : 기전과 신용카드로 결제 후, 결제계좌에 입금 정산

(신한은행 100-033-248576, 동부도로사업소 기전과)

○ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물 공공                  요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

○ 축전지 교체 및 폐축전지 철거 비용 예산 재배정 요청 : 도로시설과

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.