“多함께 출발하는, 新나는 강동소방서”
	강 동 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원접수 대상에 대한 결과보고(박#수)

1. 관련근거

가. 민원접수********8809701(2022.05.18.)호 소방시설 불법행위 신고

나. 예방과-24002(2022.05.24)호 응답소 민원접수에 따른 처리계획(박#수)

2. 위와관련 민원접수 대상에 대한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2022. 05. 25.(수)

복명자 : 소방위 송영일, 소방위 유영보

복 명 내 용
건 명	응답소 민원접수 대상에 대한 결과보고(박#수)
내용	1. 관련근거 ○예방과-24002(2022.05.24.)호 응답소 민원 접수에 따른 처리계획(박#수) 2. 위호와 관련 민원접수에 따른 결과를 보고합니다. 가. 민원신청인:******************* 나. 대 상 명: ****** 다. 주 소: ************* 라. 민원 내용: *************************** 인해 유사시 지상소화전 사용에 장애 발생 우려 3. 현장확인자: 소방위 송영일, 소방위 유영보 4. 확인 결과 : ************* 확인한바 지상식 소화전 이설 공사를 5월26일(목) 실시 확인함. 5. 조치(예정)사항: 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률9조에 의거 소방시설의 유지•관리 등에 따라 소방시설 폐쇄방지및 주위에 물건을 불법 적치하지 않도록 안내함. 6. 민원처리 결과: 위 사항을 민원인*******************에게 민원처리 사항을 안내하여 종결처리함.
비 고

담당자	송영일		검사지도팀장	임영석		예방과장	05/25
고기정
협조자
시행	예방과-24138	(	2022.05.25	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39, 강동소방서 3층 예방과 (성내동541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7689	/전송	02-6981-7677	/	ptp0326@seoul.go.kr	/	부분공개(6)