풍수해 안전관리 계획에 따른 -

각 시설물, 공사장 관련부서 점검결과 보고(통보)

(점검부서 :  기전설비1과 )

▢ 수 신 처 :  치수과장                     발신일 : 2014. 9.23(화요일)

▢ 관련근거 : 2014. 9.19 제16호 태풍(강풍, 호우)대비 긴급 시설물 점검추진

▢ 주요조치

구 분	주요 점검내용	조치결과
태풍대비	○ 공원등시설 점검 - 등기구 부착상태 - 등주 휨 상태 ○ 공사장 수방상태 확인 ○ 펌프설비 확인 - 정상 작동여부	○ 공원등시설 점검 - 등기구 부착상태 : 이상없음 - 등주 휨 상태 : 이상없음 ○ 공사장 수방상태 확인 - 진행중인 공사장 없음 ○ 펌프설비 확인 : 이상없음 - 난지, 여의도샛강, 신잠원나들목, 양평1나들목

작성자 : (직) 공업6급         (성명) 김영일(인)

(직) 공업6급         (성명) 문준호(인)

(직) 공업7급         (성명) 강병모(인)

(직) 공업7급         (성명) 김병훈(인)

(직) 공업9급         (성명) 이동선(인)

확인자 : (직) 기전설비1과장   (성명) 김남수(인)