위험물 주유취급소 변경(전부) 완공검사 신청에 따른 확인 결과보고

담당자	위험물안전팀장	예방과장	결재
진인걸	전한곤	05/26
		代구철만

문서번호	예방과-25126

주유취급소 변경(전부) 완공검사 신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2022.  5.  26.

소방교  성명 : 이기철

소방사  성명 : 진인걸

복       명       내       용

일  자

2022. 5. 25.

건  명

위험물 주유취급소 변경(전부) 완공신청에 따른 현장확인 결과보고[일원주유소]

내용

1. 민원접수 ****************** “위험물취급소 전부 완공검사신청서”와 관련입니다.

2. 위험물 주유취급소 변경(전부) 완공신청에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설 치 자 : ***

나. 설치장소 : *********************************

다. 허가번호 : ****************

라. 완공번호 : ****************

마. 변경내용(붙임2 참조)

구 분	변경전	변경후	비고
***	************	*	**
****************	************** *************** ***************	************** ************** ***************	****** ********* **************
***	**********************		*******
**	*********************

바. 조사자 의견

상기 대상에 대하여 서류검토 및 현장 확인한 바, 위험물안전관리법 제5조제4항 및 동법 시행규칙 제32·37조 규정에 맞게 공사가 완료되어 상기 위험물제조소등에 대해 완공 처리하고자 합니다.

비고

붙임 1. 변경완공 관련서류 1부(별첨).

2. 위험물취급소 완공검사 현장사진 1부.  끝.