문서번호	여의도공원관리사무소-22010
결재일자	2022. 5. 30.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장
고우용	이규하	05/30
		허생범

여의도공원 소규모 시설 재정비 계획

2022. 5.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

여의도공원 소규모 시설 재정비 계획

여의도공원 이용객 안전사고 예방 및 여름철 폭우 대비 수방 시설 재정비를 통하여 원활한 공원 이용에 만전을 기하고자 함

□ 추진 배경

ㅇ 노후 및 훼손된 시설물로 인한 안전사고 예방 및 수방 시설 정비

□ 현황

ㅇ 12번 출입구 중앙 및 경사로 안전난간 목재 손잡이 노후화로 균열 및 파손

ㅇ 화장실 앞 안전난간 손잡이 유리 파손 후 교체 및 도색 필요

ㅇ 1번 출입구 트렌치 파손 및 배수 불량으로 장비 필요

□ 추진 개요

ㅇ 기간 : 2022. 6. 2. ~ 17.

ㅇ 위치 : 12번 및 1번 출입구

ㅇ 내용 : 안전난간 목재 손잡이 재설치(총 30M, 3개소) 및 트렌치 정비(20M, 1개소)

ㅇ 정비방법 : 조경시설물 전문 업체에 의뢰, 저렴한 견적 제출 업체 선정

ㅇ 소요예산 : ***********

*****************************************************************************************

ㅇ 지급방법 : 법인카드 결재 후 결재계좌로 입금 조치(일상경비)

붙임  1. 위치도 및 현황사진  1부

2. 견적서 및 산출기초조사서   각 1부.  끝.